Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору;  матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@open.telekom.rs

030/421- 387

Број: 1907

Бор, 22.05.2014. године

ДОПУНЕ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

БРОЈ ЈНВВ 14/2014

Конкурсна документација за јавну набавку измењивача топлоте у отвореном поступку јавне набавке број ЈНВВ 14/2014, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 07.05.2014. године, допуњује се  и то:

У поглављу III – врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл .Техничке спецификације -  На страници 4/29 испод табеле  додаје се следећи текст:

По завршеној изради регистра измењивача и монтаже у плашт (комплетитање измењивача ) обавезно је урадити атест (испитивање на притисак 25 Bar) и оверу од стране акредитоване установе за испитивање судова под притискокм – Именовано тело.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку бр. ЈНВВ 14/2014