Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору;  матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@open.telekom.rs

030/421- 387

Број: 3005

Бор,  28.04.2016. године

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНВВ 04/2016

Бор, април 2016. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 2963 од 27.04.2016. године  и Решења о образовању комисије за јавне набавке, бр. 2989 од 27.04.2016. године, наручилац је припремио

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку резервних делова и материјала у отвореном поступку

ЈНВВ бр. 04/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 7 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 8 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 9 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9-12 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 13-20 |
| Партија 01. Хамбуршки лукови | 21-22 |
| VI | Образац понуде | 23-26 |
| VII | Модел уговора | 27-29 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 30 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 31 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 32 |
| Партија 02. Челични лимови и цеви | 33-34 |
| VI | Образац понуде | 35-39 |
| VII | Модел уговора | 40-43 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 44 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 45 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 46 |
| Партија 03. Арматура | 47-48 |
| VI | Образац понуде | 49-52 |
| VII | Модел уговора | 53-55 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 56 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 57 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 58 |
| Партија 04. Брусни материјал | 59-60 |
| VI | Образац понуде | 61-64 |
| VII | Модел уговора | 65-67 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 68 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 69 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 70 |
| Партија 05. Браварски и електричарски алат и прибор | 71-73 |
| VI | Образац понуде | 74-78 |
| VII | Модел уговора | 79-82 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 83 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 84 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 85 |
| Партија 06. Резни алат | 86-87 |
| VI | Образац понуде | 88-91 |
| VII | Модел уговора | 92-94 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 95 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 96 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 97 |
| Партија 07. Вијчана роба | 98-101 |
| VI | Образац понуде | 102—107 |
| VII | Модел уговора | 108-112 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 113 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 114 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 115 |
| Партија 08. Електроде и прибор за заваривање | 116-117 |
| VI | Образац понуде | 118-122 |
| VII | Модел уговора | 123-126 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 127 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 128 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 129 |
| Партија 09. Заптивни елементи за пумпе | 130-131 |
| VI | Образац понуде | 132-135 |
| VII | Модел уговора | 136-138 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 139 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 140 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 141 |
| Партија 10. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи | 142-144 |
| VI | Образац понуде | 145-149 |
| VII | Модел уговора | 150-153 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 154 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 155 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 156 |
| Партија 11. Клингерит и плетенице | 157-158 |
| VI | Образац понуде | 159-162 |
| VII | Модел уговора | 163-165 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 166 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 167 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 168 |
| Партија 12. Гумене плоче | 169-170 |
| VI | Образац понуде | 171-174 |
| VII | Модел уговора | 175-177 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 178 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 179 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 180 |
| Партија 13. Пионирски алат и потрошни материјал | 181-182 |
| VI | Образац понуде | 183-187 |
| VII | Модел уговора | 188-191 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 192 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 193 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 194 |
| Партија 14. Опрема | 195-196 |
| VI | Образац понуде | 197-200 |
| VII | Модел уговора | 201-203 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 204 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 205 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 206 |
| Партија 15. Уља и мазива | 207-208 |
| VI | Образац понуде | 209-212 |
| VII | Модел уговора | 213-215 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 216 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 217 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 218 |
| Партија 16. Боје и лепкови | 219-220 |
| VI | Образац понуде | 221-224 |
| VII | Модел уговора | 225-227 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 228 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 229 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 230 |
| Партија 17. Контактори и биметалне заштите | 231-232 |
| VI | Образац понуде | 233-237 |
| VII | Модел уговора | 238-241 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 242 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 243 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 244 |
| Партија 18. Електромотори и трансформатори и пригушнице | 245-246 |
| VI | Образац понуде | 247-250 |
| VII | Модел уговора | 251-253 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 254 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 255 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 256 |
| Партија 19. Електро материјал | 257-260 |
| VI | Образац понуде | 261-266 |
| VII | Модел уговора | 267-272 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 273 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 274 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 275 |
| Партија 20. Електрични проводници и прибор | 276-277 |
| VI | Образац понуде | 278-282 |
| VII | Модел уговора | 283-286 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 287 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 288 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 289 |
| Партија 21. Електрични грејачи | 290-291 |
| VI | Образац понуде | 292-295 |
| VII | Модел уговора | 296-298 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 299 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 300 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 301 |
| Партија 22. Прекидачи и кондензаторске батерије | 302-303 |
| VI | Образац понуде | 304-307 |
| VII | Модел уговора | 308-310 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 311 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 312 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 313 |
| Партија 23. Вентилатори и прикључне таблице за електромоторе | 314-315 |
| VI | Образац понуде | 316-319 |
| VII | Модел уговора | 320-322 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 323 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 324 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 325 |
| Партија 24. Манометри и термометри | 326-327 |
| VI | Образац понуде | 328-331 |
| VII | Модел уговора | 332-334 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 335 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 336 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 337 |
| Партија 25. Радна кола за пумпе | 338-339 |
| VI | Образац понуде | 340-343 |
| VII | Модел уговора | 344-346 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 347 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 348 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 349 |
| Укупан број страница: | 349 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца..........................ЈКП "Топлана“ Бор

Адреса...........................................Ђ. А. Куна 12, 19210 Бор

ПИБ...............................................100500644

Матични број ...............................17441531

Шифра делатности ......................3530

Интернет страница ......................www.toplana.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 04/2016 су: добра – резервни делови и материјал. Ознака из ОРН: 34913000 – разни резервни делови.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Лице за контакт: Тричковић Ратко, Е - mail адреса: toplanaborjn@open.telekom.rs, број факса: 030/458-056

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 04/2016 су добра  – резервни делови и материјал  – Ознака из ОРН: 34913000 – разни резервни делови

- Партије: Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:

Партија 01. Хамбуршки лукови

Партија 02. Челични лимови и цеви

Партија 03. Арматура

Партија 04. Брусни материјал

Партија 05. Браварски и електричарски алат и прибор

Партија 06. Резни алат

Партија 07. Вијчана роба

Партија 08. Електроде и прибор за заваривање

Партија 09. Заптивни елементи за пумпе

Партија 10. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи

Партија 11. Клингерит и плетенице

Партија 12. Гумене плоче у ролни

Партија 13. Пионирски алат и потрошни материјал

Партија 14. Опрема

Партија 15. Уља и мазива

Партија 16. Боје и лепкови

Партија 17. Контактори и биметалне заштите

Партија 18. Електро мотори и трансформатори

Партија 19. Електро материјал

Партија 20. Електрични проводници и прибор

Партија 21. Електрични грејачи

Партија 22. Прекидачи и кондензаторске батерије

Партија 23. Вентилатори и прикључне таблице за електромоторе

Партија 24. Манометри и термометри

Партија 25. Радна кола за пумпе

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара је дат у теничкој спецификацији за сваку партију посебно.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________ у поступку јавне набавке резервних делова и материјала, број ЈНВВ 04/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________ 							Понуђач:

Датум:_____________			 М.П.			 _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _________________________________________ у поступку јавне набавке резервних делова и материјала, број ЈНВВ 04/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________							 Подизвођач:

Датум:_____________ 			М.П.			 _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Топлана“ Бор, ул. Ђ. А. Куна бр. 12, 19210 Бор, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  резервни делови и материјал  ЈНВВ бр. 04/2016 за партије ________________ - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.05.2016. године до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах по истеку рока за подношење понуда дана 30.05.2016. године у 10:30 часова у управној згради Наручиоца  које се налазе у Кругу РТБ –а Бор у присуству чланова комисије за предметну јавну набавку.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу учествовати представници понуђача који пре почетка отварања понуда предају Комисији уредна писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

- Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке - (поглавље IV одељак 3.) конкурсне документације

- Уколико се понуда подноси са подизвођачем изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке - (поглавље IV одељак 3.) конкурсне документације

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде

- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН

- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.

- ПАРТИЈЕ: Предмет јавне набавке је обликован у 25 партија и за сваку партију ће се закључивати посебни уговори. Понуђачи могу понудити једну, више или све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Топлана“ Бор, ул. Ђ. А. Куна бр. 12, 19210 Бор,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара –  резервни делови и материјал  ЈНВВ бр. 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара –  резервни делови и материјал  ЈНВВ бр. 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара –  резервни делови и материјал  ЈНВВ бр. 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  резервни делови и материјал  ЈНВВ бр. 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Наручилац се обавезује да испоручене резервне делове и материјал на основу поруџбенице плати у законском року од 45 дана од дана пријема фактуре (рачуна)

9.2. Испорука ће се вршити f-co магацин Наручиоца у Бору.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке:

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана од дана пријема поруџбенице Наручиоца.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од  60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предметне јавне набавке са испоруком на адресу наручиоца

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП „Топлана“ Бор, ул. Ђ. А. Куна бр 12, 19210 Бор, електронске поште на e-mail toplanaborjn@open.telekom.rs или факсом на број 030/458-056 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и указати на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Додатне информације или појашњења електронском поштом или факсом се могу упутити у радно време које траје од 07 до 15 часова сваког радног дана, радна недеља траје 5 радних дана од понедељка до петка.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, ЈНВВ бр. 04/2016.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил toplanaborjn@mts.rs, факсом на број 030/458-056 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке),

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Партија 01. Хамбуршки лукови

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 01. Хамбуршки лукови

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | Kol.za nab. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 21,3 x 2,3 1/2″ | Č.1212 | kom | 10 |
| 2. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 26,9 x 2,6 3/4″ | Č.1212 | kom | 10 |
| 3. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 33,7 x 2,6 1″ | Č.1212 | kom | 60 |
| 4. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 76,1 x 3,2 | Č.1212 | kom | 50 |
| 5. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 88,9 x 3,6 | Č.1212 | kom | 60 |
| 6. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 133,4 x 4,0 | Č.1212 | kom | 30 |
| 7. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 159 x 4,5 | Č.1212 | kom | 10 |
| 8. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 219,1 x 5,9 | Č.1212 | kom | 20 |
| 9. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 267 x 6,3 | Č.1212 | kom | 10 |
| 10. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 273 x 6,3 | Č.1212 | kom | 8 |
| 11. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 355,6 x 8 | Č.1212 | kom | 7 |
| 12. | Hamburški luk 1,5 D | Ø 406,4 x 8,8 | Č.1212 | kom | 7 |
|  | NAPOMENA: ά=90º r= 1,5 d |  |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 01. Хамбуршки лукови

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 01. Хамбуршки лукови

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 60 |  |  |  |  |
| 4. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 50 |  |  |  |  |
| 5. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 60 |  |  |  |  |
| 6. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 30 |  |  |  |  |
| 7. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 20 |  |  |  |  |
| 9. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 8 |  |  |  |  |
| 11. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 7 |  |  |  |  |
| 12. | Hamburški luk 1,5 D | kom | 7 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 01. Хамбуршки лукови

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 01. Хамбуршки лукови у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |
| 2. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |
| 3. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |
| 4. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |
| 5. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |
| 6. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |
| 7. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |
| 8. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |
| 9. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |
| 10. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |
| 11. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |
| 12. | Hamburški luk 1,5 D | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 01. Хамбуршки лукови

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 01. Хамбуршки лукови, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 01. Хамбуршки лукови, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 02. Челични лимови и цеви

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 02. Челични лимови и цеви

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cev bešavna crna 3/8" | Ø 17,2 x 2,3 | Č.1212 | m | 48 |
| 2. | Cev bešavna crna 1/2" | Ø 21,3 x 2,3 | Č.1212 | m | 108 |
| 3. | Cev bešavna crna 3/4" | Ø 26,9 x 2,6 | Č.1212 | m | 48 |
| 4. | Cev bešavna crna 1" | Ø 33,7 x 3,2 | Č.1212 | m | 90 |
| 5. | Cev bešavna crna 5/4" | Ø 42,4 x 2,6 | Č.1212 | m | 120 |
| 6. | Cev bešavna crna 5/4" | Ø 42,4 x 3,2 | Č.1212 | m | 30 |
| 7. | Cev bešavna crna 6/4" | Ø 48,3 x 2,6 | Č.1212 | m | 80 |
| 8. | Cev bešavna 2" | Ø 60,3 x 2,9 | Č.1212 | m | 110 |
| 9. | Cev bešavna 2 1/2" | Ø 76,1 x 2,9 | Č.1212 | m | 150 |
| 10. | Cev bešavna | Ø 88,9 x 3,2 | Č.1212 | m | 180 |
| 11. | Cev bešavna | Ø 108 x 3,6 | Č.1212 | m | 150 |
| 12. | Cev bešavna | Ø 133 x 4 | Č.1212 | m | 80 |
| 13. | Cev bešavna | Ø 159 x 4,5 | Č.1212 | m | 60 |
| 14. | Cev bešavna | Ø 168,3 x 4,5 | Č.1212 | m | 30 |
| 15. | Cev bešavna | Ø 193,7 x 5,4 | Č.1212 | m | 12 |
| 16. | Cev bešavna | Ø 219,1 x 5,9 | Č.1212 | m | 36 |
| 17. | Cev bešavna | Ø 273 x 6,3 | Č.1212 | m | 18 |
| 18. | Cev bešavna | Ø 323,9 x 7,1 | Č.1212 | m | 18 |
| 19. | Cev bešavna | Ø 355,6 x 8 | Č.1212 | m | 12 |
| 20. | Cev bešavna | Ø 419 x 10 | Č.1212 | m | 12 |
| 21. | Cev bešavna | Ø 457,2 x 10 | Č.1212 | m | 12 |
| 22. | Čelični profil | UNP 8 |  | m | 30 |
| 23. | Čelični profil | UNP 12 |  | m | 30 |
| 24. | Čelični profil | UNP 16 |  | m | 12 |
| 25. | Čelik okrugli | Ø 60 | Č.0361 | m | 6 |
| 26. | Čelik okrugli | Ø 10 | Č.0361 | m | 6 |
| 27. | Čelik okrugli | Ø 12 | Č.0361 | m | 6 |
| 28. | Čelik okrugli | Ø 14 | Č.0361 | m | 6 |
| 29. | Čelik okrugli | Ø 16 | Č.0361 | m | 6 |
| 30. | Čelik ugaoni ravnokraki | 40 x 40 x 6000 |  | m | 6 |
| 31. | Čelik ugaoni ravnokraki | 50 x 50 x 6000 |  | m | 36 |
| 32. | Čelik ugaoni ravnokraki | 60 x 60 x 6000 |  | m | 6 |
| 33. | Kvadratna cev | 40 x 40 | Č.0361 | m | 48 |
| 34. | Kvadratna cev | 40 x 60 | Č.0361 | m | 18 |
| 35. | Lim čelični ravni | # 2 mm | Č. 0361 | m2 | 10 |
| 36. | Lim čelični ravni | # 5 mm | Č. 0361 | m2 | 24 |
| 37. | Lim ravni | 1500 x 6000 δ = 5 mm | Č.1204 | m2 | 10 |
| 38. | Paljena žica | Ø 1,2 mm |  | kg | 10 |
| 39. | Paljena žica | Ø 2 mm |  | kg | 10 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 02. Челични лимови и цеви

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 02. Челични лимови и цеви

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Cev bešavna crna 3/8" | m | 48 |  |  |  |  |
| 2. | Cev bešavna crna 1/2" | m | 108 |  |  |  |  |
| 3. | Cev bešavna crna 3/4" | m | 48 |  |  |  |  |
| 4. | Cev bešavna crna 1" | m | 90 |  |  |  |  |
| 5. | Cev bešavna crna 5/4" | m | 120 |  |  |  |  |
| 6. | Cev bešavna crna 5/4" | m | 30 |  |  |  |  |
| 7. | Cev bešavna crna 6/4" | m | 80 |  |  |  |  |
| 8. | Cev bešavna 2" | m | 110 |  |  |  |  |
| 9. | Cev bešavna 2 1/2" | m | 150 |  |  |  |  |
| 10. | Cev bešavna | m | 180 |  |  |  |  |
| 11. | Cev bešavna | m | 150 |  |  |  |  |
| 12. | Cev bešavna | m | 80 |  |  |  |  |
| 13. | Cev bešavna | m | 60 |  |  |  |  |
| 14. | Cev bešavna | m | 30 |  |  |  |  |
| 15. | Cev bešavna | m | 12 |  |  |  |  |
| 16. | Cev bešavna | m | 36 |  |  |  |  |
| 17. | Cev bešavna | m | 18 |  |  |  |  |
| 18. | Cev bešavna | m | 18 |  |  |  |  |
| 19. | Cev bešavna | m | 12 |  |  |  |  |
| 20. | Cev bešavna | m | 12 |  |  |  |  |
| 21. | Cev bešavna | m | 12 |  |  |  |  |
| 22. | Čelični profil | m | 30 |  |  |  |  |
| 23. | Čelični profil | m | 30 |  |  |  |  |
| 24. | Čelični profil | m | 12 |  |  |  |  |
| 25. | Čelik okrugli | m | 6 |  |  |  |  |
| 26. | Čelik okrugli | m | 6 |  |  |  |  |
| 27. | Čelik okrugli | m | 6 |  |  |  |  |
| 28. | Čelik okrugli | m | 6 |  |  |  |  |
| 29. | Čelik okrugli | m | 6 |  |  |  |  |
| 30. | Čelik ugaoni ravnokraki | m | 6 |  |  |  |  |
| 31. | Čelik ugaoni ravnokraki | m | 36 |  |  |  |  |
| 32. | Čelik ugaoni ravnokraki | m | 6 |  |  |  |  |
| 33. | Kvadratna cev | m | 48 |  |  |  |  |
| 34. | Kvadratna cev | m | 18 |  |  |  |  |
| 35. | Lim čelični ravni | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 36. | Lim čelični ravni | m2 | 24 |  |  |  |  |
| 37. | Lim ravni | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 38. | Paljena žica | kg | 10 |  |  |  |  |
| 39. | Paljena žica | kg | 10 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 02. Челични лимови и цеви

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 02. Челични лимови и цеви у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cev bešavna crna 3/8" | m |  |  |
| 2. | Cev bešavna crna 1/2" | m |  |  |
| 3. | Cev bešavna crna 3/4" | m |  |  |
| 4. | Cev bešavna crna 1" | m |  |  |
| 5. | Cev bešavna crna 5/4" | m |  |  |
| 6. | Cev bešavna crna 5/4" | m |  |  |
| 7. | Cev bešavna crna 6/4" | m |  |  |
| 8. | Cev bešavna 2" | m |  |  |
| 9. | Cev bešavna 2 1/2" | m |  |  |
| 10. | Cev bešavna | m |  |  |
| 11. | Cev bešavna | m |  |  |
| 12. | Cev bešavna | m |  |  |
| 13. | Cev bešavna | m |  |  |
| 14. | Cev bešavna | m |  |  |
| 15. | Cev bešavna | m |  |  |
| 16. | Cev bešavna | m |  |  |
| 17. | Cev bešavna | m |  |  |
| 18. | Cev bešavna | m |  |  |
| 19. | Cev bešavna | m |  |  |
| 20. | Cev bešavna | m |  |  |
| 21. | Cev bešavna | m |  |  |
| 22. | Čelični profil | m |  |  |
| 23. | Čelični profil | m |  |  |
| 24. | Čelični profil | m |  |  |
| 25. | Čelik okrugli | m |  |  |
| 26. | Čelik okrugli | m |  |  |
| 27. | Čelik okrugli | m |  |  |
| 28. | Čelik okrugli | m |  |  |
| 29. | Čelik okrugli | m |  |  |
| 30. | Čelik ugaoni ravnokraki | m |  |  |
| 31. | Čelik ugaoni ravnokraki | m |  |  |
| 32. | Čelik ugaoni ravnokraki | m |  |  |
| 33. | Kvadratna cev | m |  |  |
| 34. | Kvadratna cev | m |  |  |
| 35. | Lim čelični ravni | m2 |  |  |
| 36. | Lim čelični ravni | m2 |  |  |
| 37. | Lim ravni | m2 |  |  |
| 38. | Paljena žica | kg |  |  |
| 39. | Paljena žica | kg |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 02. Челични лимови и цеви

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 02. Челични лимови и цеви, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 02. Челични лимови и цеви, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 03. Арматура

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 03. Арматура

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ventil loptasti | 3/8" NP16 (NP25) | Ms | kom | 10 |
| 2. | Ventil loptasti | 1/2" NP16 (NP25) | Ms | kom | 50 |
| 3. | Ventil loptasti | 3/4" NP16 (NP25) | Ms | kom | 20 |
| 4. | Ventil loptasti | 1" NP16 (NP25) | Ms | kom | 20 |
| 5. | Ventil loptasti | 5/4" NP16 (NP25) | Ms | kom | 20 |
| 6. | Ventil loptasti | 6/4" NP16 (NP25) | Ms | kom | 20 |
| 7. | Ventil loptasti | 2" NP16 (NP25) | Ms | kom | 20 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 03. Арматура

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 03. Арматура

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ventil loptasti | kom | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Ventil loptasti | kom | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Ventil loptasti | kom | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Ventil loptasti | kom | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Ventil loptasti | kom | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Ventil loptasti | kom | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Ventil loptasti | kom | 20 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 03. Арматура

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 03. Арматура у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Ventil loptasti | kom |  |  |
| 2. | Ventil loptasti | kom |  |  |
| 3. | Ventil loptasti | kom |  |  |
| 4. | Ventil loptasti | kom |  |  |
| 5. | Ventil loptasti | kom |  |  |
| 6. | Ventil loptasti | kom |  |  |
| 7. | Ventil loptasti | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                              ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 03. Арматура

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 Партија 03. Арматура, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 03. Арматура, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 04. Брусни материјал

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 04. Брусни материјал

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brusna ploča (za brušenje) | Ø 230 x Ø 22 x 6 |  | kom. | 20 |
| 2. | Brusna ploča (za sečenje) | Ø 115 x Ø 22 x 1 |  | kom. | 250 |
| 3. | Brusna ploča (za sečenje) | Ø 115 x Ø 22 x 2 |  | kom. | 50 |
| 4. | Brusna ploča (za brušenje) | Ø 115 x Ø 22 x 6 |  | kom. | 50 |
| 5. | Brusna ploča (za brušenje) | Ø 178 x Ø 22 x 6 |  | kom. | 10 |
| 6. | Brusna ploča (za sečenje) | Ø 230 x Ø 22 x 1,9 |  | kom. | 130 |
| 7. | Kamen brusni sa osovinicom | Ø 20 x 30 | № 80 | kom. | 20 |
| 8. | Papir brusni | 200 x 300 | № 40 | kom. | 20 |
| 9. | Papir brusni | 200 x 300 | № 80 | kom. | 20 |
| 10. | Papir brusni | 200 x 300 | № 100 | kom. | 20 |
| 11. | Papir brusni | 200 x 300 | № 120 | kom. | 20 |
| 12. | Papir brusni | 200 x 300 | № 150 | kom. | 30 |
| 13. | Papir brusni | 200 x 300 | № 180 | kom. | 30 |
| 14. | Papir brusni | 200 x 300 | № 200 | kom. | 40 |
| 15. | Papir brusni | 200 x 300 | № 280 | kom. | 30 |
| 16. | Papir brusni | 200 x 300 | № 300 | kom. | 50 |
| 17. | Papir brusni | 200 x 300 | № 320 | kom. | 220 |
| 18. | Papir brusni | 200 x 300 | № 400 | kom. | 50 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 04. Брусни материјал

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 04. Брусни материјал

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Brusna ploča (za brušenje) | kom. | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Brusna ploča (za sečenje) | kom. | 250 |  |  |  |  |
| 3. | Brusna ploča (za sečenje) | kom. | 50 |  |  |  |  |
| 4. | Brusna ploča (za brušenje) | kom. | 50 |  |  |  |  |
| 5. | Brusna ploča (za brušenje) | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Brusna ploča (za sečenje) | kom. | 130 |  |  |  |  |
| 7. | Kamen brusni sa osovinicom | kom. | 20 |  |  |  |  |
| 8. | Papir brusni | kom. | 20 |  |  |  |  |
| 9. | Papir brusni | kom. | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Papir brusni | kom. | 20 |  |  |  |  |
| 11. | Papir brusni | kom. | 20 |  |  |  |  |
| 12. | Papir brusni | kom. | 30 |  |  |  |  |
| 13. | Papir brusni | kom. | 30 |  |  |  |  |
| 14. | Papir brusni | kom. | 40 |  |  |  |  |
| 15. | Papir brusni | kom. | 30 |  |  |  |  |
| 16. | Papir brusni | kom. | 50 |  |  |  |  |
| 17. | Papir brusni | kom. | 220 |  |  |  |  |
| 18. | Papir brusni | kom. | 50 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 04. Брусни материјал

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 04. Брусни материјал у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Brusna ploča (za brušenje) | kom. |  |  |
| 2. | Brusna ploča (za sečenje) | kom. |  |  |
| 3. | Brusna ploča (za sečenje) | kom. |  |  |
| 4. | Brusna ploča (za brušenje) | kom. |  |  |
| 5. | Brusna ploča (za brušenje) | kom. |  |  |
| 6. | Brusna ploča (za sečenje) | kom. |  |  |
| 7. | Kamen brusni sa osovinicom | kom. |  |  |
| 8. | Papir brusni | kom. |  |  |
| 9. | Papir brusni | kom. |  |  |
| 10. | Papir brusni | kom. |  |  |
| 11. | Papir brusni | kom. |  |  |
| 12. | Papir brusni | kom. |  |  |
| 13. | Papir brusni | kom. |  |  |
| 14. | Papir brusni | kom. |  |  |
| 15. | Papir brusni | kom. |  |  |
| 16. | Papir brusni | kom. |  |  |
| 17. | Papir brusni | kom. |  |  |
| 18. | Papir brusni | kom. |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 04. Брусни материјал

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 04. Брусни материјал, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 04. Брусни материјал, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 05. Браварски и електричарски алат и прибор

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 05. Браварски и електричарски алат и прибор

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alpinističko uže | Ø12 mm |  | m | 50 |
| 2. | Brava za drvena vrata | 60 mm |  | kom | 10 |
| 3. | Brava za metalna vrata |  |  | kom | 15 |
| 4. | Bravarska stega | B = 125 mm Dmax = 140 mm | Unior ili slično | kom | 2 |
| 5. | Bravarska stega | B = 150 mm Dmax = 140 mm | Unior ili slično | kom | 1 |
| 6. | Brusilica 2000W, 6000 o/min, 230mm | Velika |  | kom | 4 |
| 7. | Brusilica 750W, 11.000 o/min, 115mm | Mala |  | kom | 4 |
| 8. | Bušilica veća | do 13 mm vibraciona |  | kom | 2 |
| 9. | Bušilica TORNA | 2000 W do 32 mm |  | kom | 1 |
| 10. | Čekić bravarski sa držaljom | 1 kg |  | kom | 5 |
| 11. | Čekić bravarski sa držaljom | 2 kg |  | kom | 5 |
| 12. | Čekić bravarski sa držaljom | 4 kg |  | kom | 4 |
| 13. | Čekić pneumatski (pištolj) | 36 – 60 sa priborom |  | kom | 1 |
| 14. | Čelična četka | 4 ili 5 reda |  | kom | 10 |
| 15. | Četka za čišćenje kotlova – čelična | Ø 50 mm |  | kom | 5 |
| 16. | Četke za farbanje (flah) | 40 mm |  | kom | 32 |
| 17. | Četke za farbanje (flah) | 50 mm |  | kom | 30 |
| 18. | Četke za farbanje (flah) | 100 mm |  | kom | 11 |
| 19. | Garnitura alata u metalnoj kutiji |  |  | kom | 1 |
| 20. | Garnitura cevnih ključeva | 6 - 32 |  | kom | 2 |
| 21. | Garnitura imbus ključeva | 2 – 12 |  | gar. | 2 |
| 22. | Garnitura imbus ključeva | 5 – 17 |  | gar. | 1 |
| 23. | Garnitura okastih ključeva | 6 - 32 |  | kom | 2 |
| 24. | Garnitura okasto-viljuškastih ključeva | 6 - 32 |  | kom | 2 |
| 25. | Garnitura viljuškastih ključeva | 6 - 32 |  | kom | 2 |
| 26. | Grip (smrt) klešta |  |  | kom | 2 |
| 27. | Katanac - srednje veličine | 50 x 50 mm |  | kom | 38 |
| 28. | Klešta pljosnata (flakasta) | 180 mm |  | kom | 1 |
| 29. | Klešta za žicu | 180 mm |  | kom | 1 |
| 30. | Klešta švedska UNIOR | 1" |  | kom | 10 |
| 31. | Klešta švedska UNIOR | 1½" |  | kom | 10 |
| 32. | Klešta švedska prava | 2" |  | kom | 1 |
| 33. | Klešta švedska prava | 3" |  | kom | 1 |
| 34. | Klešta švedska ugaona | 1½" |  | kom | 1 |
| 35. | Klešta univerzalna - motorcangle | 200 mm |  | kom | 3 |
| 36. | Klešta za NV osigurače sa rukavicom |  |  | kom | 1 |
| 37. | Klešta zeger 450 - spoljašnja | 180 mm |  | kom | 1 |
| 38. | Klešta zeger 450 - unutrašnja | 180 mm |  | kom | 1 |
| 39. | Klešta zeger 900 - spoljašnja | 180 mm |  | kom | 1 |
| 40. | Klešta zeger 900 - unutrašnja | 180 mm |  | kom | 1 |
| 41. | Klešta zeger prava - spoljašnja | 180 mm |  | kom | 1 |
| 42. | Klešta zeger prava - unutrašnja | 180 mm |  | kom | 1 |
| 43. | Ključ okasti dvostrani povijeni | 30/32 |  | kom | 1 |
| 44. | Ključ okasti dvostrani povijeni | 36/41 |  | kom | 1 |
| 45. | Ključ okasti dvostrani povijeni | 36/41 |  | kom | 2 |
| 46. | Ključ okasti udarni | 46 |  | kom | 2 |
| 47. | Ključ viljuškasti dvostrani | 30/32 |  | kom | 3 |
| 48. | Ključ viljuškasti dvostrani | 36/41 |  | kom | 2 |
| 49. | Ključ viljuškasti dvostrani | 46/50 |  | kom | 1 |
| 50. | Ključ viljuškasti udarni | 46 |  | kom | 1 |
| 51. | Ključevi udarni | 36 - 80 mm |  | gar | 2 |
| 52. | Makaze za lim |  |  | kom | 4 |
| 53. | Mazalice (siske) za ugradnju na agregat. | M 10x1 prave |  | kom. | 60 |
| 54. | Metar čelični | 3 m |  | kom | 10 |
| 55. | Metar čelični | 5 m |  | kom | 17 |
| 56. | Odvijači krstasti - električarski |  |  | gar | 1 |
| 57. | POP zakovice | Ø 4 x 12 mm |  | kom | 100 |
| 58. | Pojas sigurnosti | za električare |  | kom | 2 |
| 59. | Prenosna lampa sa kablom | 15 m (fiš lampa) |  | kom | 5 |
| 60. | Radapciger mali | 100 mm |  | kom | 3 |
| 61. | Radapciger srednji | 250 mm |  | kom | 3 |
| 62. | Radapciger veliki |  |  | kom | 2 |
| 63. | Sečice 200 mm | 200 mm |  | kom | 1 |
| 64. | Sekač | 250 mm |  | kom | 2 |
| 65. | Sekač | 400 mm |  | kom | 2 |
| 66. | Srpasti ključ za hilznu | H3132 |  | kom | 1 |
| 67. | Srpasti ključ za hilznu | H318 |  | kom | 1 |
| 68. | Stezna glava za stubnu bušilicu sa trnom MK3 - brzostezuće | Za burgije 3 - 16 mm |  | kom | 2 |
| 69. | Stezna glava za stubnu bušilicu sa trnom MK3 - brzostezuće | Za burgije 1 - 10 mm |  | kom | 2 |
| 70. | Stube aluminijumske | 6 m |  | kom | 1 |
| 71. | Špic | 400 mm |  | kom | 2 |
| 72. | Torba za alat (kožna) |  |  | kom | 10 |
| 73. | Testerice za ubodnu pilu (garnitura) |  |  | kom | 3 |
| 74. | Uložak brave (elzet) |  |  | kom | 44 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 05. Браварски и електричарски алат и прибор

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 05. Браварски и електричарски алат и прибор

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Alpinističko uže | m | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Brava za drvena vrata | kom | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Brava za metalna vrata | kom | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Bravarska stega | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Bravarska stega | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Brusilica 2000W, 6000 o/min, 230mm | kom | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Brusilica 750W, 11.000 o/min, 115mm | kom | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Bušilica veća | kom | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Bušilica TORNA | kom | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Čekić bravarski sa držaljom | kom | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Čekić bravarski sa držaljom | kom | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Čekić bravarski sa držaljom | kom | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Čekić pneumatski (pištolj) | kom | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Čelična četka | kom | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Četka za čišćenje kotlova – čelična | kom | 5 |  |  |  |  |
| 16. | Četke za farbanje (flah) | kom | 32 |  |  |  |  |
| 17. | Četke za farbanje (flah) | kom | 30 |  |  |  |  |
| 18. | Četke za farbanje (flah) | kom | 11 |  |  |  |  |
| 19. | Garnitura alata u metalnoj kutiji | kom | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Garnitura cevnih ključeva | kom | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Garnitura imbus ključeva | gar. | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Garnitura imbus ključeva | gar. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Garnitura okastih ključeva | kom | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Garnitura okasto-viljuškastih ključeva | kom | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Garnitura viljuškastih ključeva | kom | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Grip (smrt) klešta | kom | 2 |  |  |  |  |
| 27. | Katanac - srednje veličine | kom | 38 |  |  |  |  |
| 28. | Klešta pljosnata (flakasta) | kom | 1 |  |  |  |  |
| 29. | Klešta za žicu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 30. | Klešta švedska UNIOR | kom | 10 |  |  |  |  |
| 31. | Klešta švedska UNIOR | kom | 10 |  |  |  |  |
| 32. | Klešta švedska prava | kom | 1 |  |  |  |  |
| 33. | Klešta švedska prava | kom | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Klešta švedska ugaona | kom | 1 |  |  |  |  |
| 35. | Klešta univerzalna - motorcangle | kom | 3 |  |  |  |  |
| 36. | Klešta za NV osigurače sa rukavicom | kom | 1 |  |  |  |  |
| 37. | Klešta zeger 450 - spoljašnja | kom | 1 |  |  |  |  |
| 38. | Klešta zeger 450 - unutrašnja | kom | 1 |  |  |  |  |
| 39. | Klešta zeger 900 - spoljašnja | kom | 1 |  |  |  |  |
| 40. | Klešta zeger 900 - unutrašnja | kom | 1 |  |  |  |  |
| 41. | Klešta zeger prava - spoljašnja | kom | 1 |  |  |  |  |
| 42. | Klešta zeger prava - unutrašnja | kom | 1 |  |  |  |  |
| 43. | Ključ okasti dvostrani povijeni | kom | 1 |  |  |  |  |
| 44. | Ključ okasti dvostrani povijeni | kom | 1 |  |  |  |  |
| 45. | Ključ okasti dvostrani povijeni | kom | 2 |  |  |  |  |
| 46. | Ključ okasti udarni | kom | 2 |  |  |  |  |
| 47. | Ključ viljuškasti dvostrani | kom | 3 |  |  |  |  |
| 48. | Ključ viljuškasti dvostrani | kom | 2 |  |  |  |  |
| 49. | Ključ viljuškasti dvostrani | kom | 1 |  |  |  |  |
| 50. | Ključ viljuškasti udarni | kom | 1 |  |  |  |  |
| 51. | Ključevi udarni | gar | 2 |  |  |  |  |
| 52. | Makaze za lim | kom | 4 |  |  |  |  |
| 53. | Mazalice (siske) za ugradnju na agregat. | kom. | 60 |  |  |  |  |
| 54. | Metar čelični | kom | 10 |  |  |  |  |
| 55. | Metar čelični | kom | 17 |  |  |  |  |
| 56. | Odvijači krstasti - električarski | gar | 1 |  |  |  |  |
| 57. | POP zakovice | kom | 100 |  |  |  |  |
| 58. | Pojas sigurnosti | kom | 2 |  |  |  |  |
| 59. | Prenosna lampa sa kablom | kom | 5 |  |  |  |  |
| 60. | Radapciger mali | kom | 3 |  |  |  |  |
| 61. | Radapciger srednji | kom | 3 |  |  |  |  |
| 62. | Radapciger veliki | kom | 2 |  |  |  |  |
| 63. | Sečice 200 mm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 64. | Sekač | kom | 2 |  |  |  |  |
| 65. | Sekač | kom | 2 |  |  |  |  |
| 66. | Srpasti ključ za hilznu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 67. | Srpasti ključ za hilznu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 68. | Stezna glava za stubnu bušilicu sa trnom MK3 - brzostezuće | kom | 2 |  |  |  |  |
| 69. | Stezna glava za stubnu bušilicu sa trnom MK3 - brzostezuće | kom | 2 |  |  |  |  |
| 70. | Stube aluminijumske | kom | 1 |  |  |  |  |
| 71. | Špic | kom | 2 |  |  |  |  |
| 72. | Torba za alat (kožna) | kom | 10 |  |  |  |  |
| 73. | Testerice za ubodnu pilu (garnitura) | kom | 3 |  |  |  |  |
| 74. | Uložak brave (elzet) | kom | 44 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 05. Браварски и електричарски алат и прибор

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 05. Браварски и електричарски алат и прибор у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alpinističko uže | m |  |  |
| 2. | Brava za drvena vrata | kom |  |  |
| 3. | Brava za metalna vrata | kom |  |  |
| 4. | Bravarska stega | kom |  |  |
| 5. | Bravarska stega | kom |  |  |
| 6. | Brusilica 2000W, 6000 o/min, 230mm | kom |  |  |
| 7. | Brusilica 750W, 11.000 o/min, 115mm | kom |  |  |
| 8. | Bušilica veća | kom |  |  |
| 9. | Bušilica TORNA | kom |  |  |
| 10. | Čekić bravarski sa držaljom | kom |  |  |
| 11. | Čekić bravarski sa držaljom | kom |  |  |
| 12. | Čekić bravarski sa držaljom | kom |  |  |
| 13. | Čekić pneumatski (pištolj) | kom |  |  |
| 14. | Čelična četka | kom |  |  |
| 15. | Četka za čišćenje kotlova – čelična | kom |  |  |
| 16. | Četke za farbanje (flah) | kom |  |  |
| 17. | Četke za farbanje (flah) | kom |  |  |
| 18. | Četke za farbanje (flah) | kom |  |  |
| 19. | Garnitura alata u metalnoj kutiji | kom |  |  |
| 20. | Garnitura cevnih ključeva | kom |  |  |
| 21. | Garnitura imbus ključeva | gar. |  |  |
| 22. | Garnitura imbus ključeva | gar. |  |  |
| 23. | Garnitura okastih ključeva | kom |  |  |
| 24. | Garnitura okasto-viljuškastih ključeva | kom |  |  |
| 25. | Garnitura viljuškastih ključeva | kom |  |  |
| 26. | Grip (smrt) klešta | kom |  |  |
| 27. | Katanac - srednje veličine | kom |  |  |
| 28. | Klešta pljosnata (flakasta) | kom |  |  |
| 29. | Klešta za žicu | kom |  |  |
| 30. | Klešta švedska UNIOR | kom |  |  |
| 31. | Klešta švedska UNIOR | kom |  |  |
| 32. | Klešta švedska prava | kom |  |  |
| 33. | Klešta švedska prava | kom |  |  |
| 34. | Klešta švedska ugaona | kom |  |  |
| 35. | Klešta univerzalna - motorcangle | kom |  |  |
| 36. | Klešta za NV osigurače sa rukavicom | kom |  |  |
| 37. | Klešta zeger 450 - spoljašnja | kom |  |  |
| 38. | Klešta zeger 450 - unutrašnja | kom |  |  |
| 39. | Klešta zeger 900 - spoljašnja | kom |  |  |
| 40. | Klešta zeger 900 - unutrašnja | kom |  |  |
| 41. | Klešta zeger prava - spoljašnja | kom |  |  |
| 42. | Klešta zeger prava - unutrašnja | kom |  |  |
| 43. | Ključ okasti dvostrani povijeni | kom |  |  |
| 44. | Ključ okasti dvostrani povijeni | kom |  |  |
| 45. | Ključ okasti dvostrani povijeni | kom |  |  |
| 46. | Ključ okasti udarni | kom |  |  |
| 47. | Ključ viljuškasti dvostrani | kom |  |  |
| 48. | Ključ viljuškasti dvostrani | kom |  |  |
| 49. | Ključ viljuškasti dvostrani | kom |  |  |
| 50. | Ključ viljuškasti udarni | kom |  |  |
| 51. | Ključevi udarni | gar |  |  |
| 52. | Makaze za lim | kom |  |  |
| 53. | Mazalice (siske) za ugradnju na agregat. | kom. |  |  |
| 54. | Metar čelični | kom |  |  |
| 55. | Metar čelični | kom |  |  |
| 56. | Odvijači krstasti - električarski | gar |  |  |
| 57. | POP zakovice | kom |  |  |
| 58. | Pojas sigurnosti | kom |  |  |
| 59. | Prenosna lampa sa kablom | kom |  |  |
| 60. | Radapciger mali | kom |  |  |
| 61. | Radapciger srednji | kom |  |  |
| 62. | Radapciger veliki | kom |  |  |
| 63. | Sečice 200 mm | kom |  |  |
| 64. | Sekač | kom |  |  |
| 65. | Sekač | kom |  |  |
| 66. | Srpasti ključ za hilznu | kom |  |  |
| 67. | Srpasti ključ za hilznu | kom |  |  |
| 68. | Stezna glava za stubnu bušilicu sa trnom MK3 - brzostezuće | kom |  |  |
| 69. | Stezna glava za stubnu bušilicu sa trnom MK3 - brzostezuće | kom |  |  |
| 70. | Stube aluminijumske | kom |  |  |
| 71. | Špic | kom |  |  |
| 72. | Torba za alat (kožna) | kom |  |  |
| 73. | Testerice za ubodnu pilu (garnitura) | kom |  |  |
| 74. | Uložak brave (elzet) | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 05. Браварски и електричарски алат и прибор

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 05. Браварски и електричарски алат и прибор, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 05. Браварски и електричарски алат и прибор, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 06. Резни алат

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 06. Резни алат

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Burgija spiralna desna HSS | Ø 3 mm |  | kom. | 3 |
| 2. | Burgija spiralna desna HSS | Ø 4 mm |  | kom. | 4 |
| 3. | Burgija spiralna desna HSS | Ø 5 mm |  | kom. | 3 |
| 4. | Burgija spiralna desna HSS | Ø 6 mm |  | kom. | 3 |
| 5. | Burgija spiralna desna vidija | Ø 10 mm |  | kom. | 3 |
| 6. | Burgija spiralna desna vidija | Ø 12 mm |  | kom. | 3 |
| 7. | Burgija urezna ručna | 1/2" |  | gar. | 1 |
| 8. | Burgija urezna ručna | 6/4" |  | gar. | 1 |
| 9. | Burgija urezna ručna | 1" |  | gar. | 1 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 06. Резни алат

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 06. Резни алат

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Burgija spiralna desna HSS | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Burgija spiralna desna HSS | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Burgija spiralna desna HSS | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Burgija spiralna desna HSS | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Burgija spiralna desna vidija | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Burgija spiralna desna vidija | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Burgija urezna ručna | gar. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Burgija urezna ručna | gar. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Burgija urezna ručna | gar. | 1 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 06. Резни алат

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 06. Резни алат у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Burgija spiralna desna HSS | kom. |  |  |
| 2. | Burgija spiralna desna HSS | kom. |  |  |
| 3. | Burgija spiralna desna HSS | kom. |  |  |
| 4. | Burgija spiralna desna HSS | kom. |  |  |
| 5. | Burgija spiralna desna vidija | kom. |  |  |
| 6. | Burgija spiralna desna vidija | kom. |  |  |
| 7. | Burgija urezna ručna | gar. |  |  |
| 8. | Burgija urezna ručna | gar. |  |  |
| 9. | Burgija urezna ručna | gar. |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 06. Резни алат

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 06. Резни алат, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 06. Резни алат, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 07. Вијчана роба

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 07. Вијчана роба

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bakarne podloške | Ø 18 / Ø 12mm |  | kom | 100 |
| 2. | Bakarne podloške | Ø 40 / Ø 33mm |  | kom | 100 |
| 3. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 4 | M.B1.601 | kom | 50 |
| 4. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 5 | M.B1.601 | kom | 50 |
| 5. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 6 | M.B1.601 | kom | 450 |
| 6. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 8 | M.B1.601 | kom | 500 |
| 7. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 10 | M.B1.601 | kom | 1150 |
| 8. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 12 | M.B1.601 | kom | 1150 |
| 9. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 14 | M.B1.601 | kom | 200 |
| 10. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 16 | M.B1.601 | kom | 2300 |
| 11. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 18 | M.B1.601 | kom | 150 |
| 12. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 20 | M.B1.601 | kom | 250 |
| 13. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 22 | M.B1.601 | kom | 250 |
| 14. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 24 | M.B1.601 | kom | 500 |
| 15. | Navrtka sa šestostranom glavom | M 30 | M.B1.601 | kom | 150 |
| 16. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | M 3 | M.B1.601 | kom | 150 |
| 17. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | M 4 | M.B1.601 | kom | 150 |
| 18. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | M 5 | M.B1.601 | kom | 150 |
| 19. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | M 6 | M.B1.601 | kom | 150 |
| 20. | Podloška elastična M 4 | Ø | M.B2.110 | kom | 200 |
| 21. | Podloška elastična M 5 | Ø | M.B2.110 | kom | 200 |
| 22. | Podloška elastična M 6 | Ø 6,1 | M.B2.110 | kom | 200 |
| 23. | Podloška elastična M 8 | Ø 8,2 | M.B2.110 | kom | 250 |
| 24. | Podloška elastična M 10 | Ø 10,2 | M.B2.110 | kom | 50 |
| 25. | Podloška elastična M 12 | Ø 12,2 | M.B2.110 | kom | 30 |
| 26. | Podloška elastična M 22 | Ø | M.B2.110 | kom | 30 |
| 27. | Podloška elastična M 24 | Ø | M.B2.110 | kom | 50 |
| 28. | Podloška ravna M 4 | Ø 4,1 | M.B2.011 | kom | 250 |
| 29. | Podloška ravna M 5 | Ø 5,8 | M.B2.011 | kom | 250 |
| 30. | Podloška ravna M 6 | Ø 7 | M.B2.011 | kom | 650 |
| 31. | Podloška ravna M 8 | Ø 9 | M.B2.011 | kom | 550 |
| 32. | Podloška ravna M 10 | Ø 11,5 | M.B2.011 | kom | 1100 |
| 33. | Podloška ravna M 12 | Ø 14 | M.B2.011 | kom | 1050 |
| 34. | Podloška ravna M 14 | Ø 16 | M.B2.011 | kom | 50 |
| 35. | Podloška ravna M 16 | Ø 18 | M.B2.011 | kom | 50 |
| 36. | Podloška ravna M 18 | Ø | M.B2.011 | kom | 50 |
| 37. | Podloška ravna M 20 | Ø 23 | M.B2.011 | kom | 100 |
| 38. | Podloška ravna M 22 | Ø | M.B2.011 | kom | 150 |
| 39. | Podloška ravna M 30 | Ø 33 | M.B2.011 | kom | 150 |
| 40. | Podloška ravna M 33 | Ø 36 | M.B2.011 | kom | 100 |
| 41. | Tipl metalni (spit) | Ø 10/M8 |  | kom | 30 |
| 42. | Tipl PVC gužvajući sa holdšrafom | Ø 6 |  | kom | 200 |
| 43. | Tipl PVC gužvajući sa holdšrafom | Ø 8 |  | kom | 200 |
| 44. | Tipl PVC gužvajući sa holdšrafom | Ø 10 |  | kom | 200 |
| 45. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | M 6 x 35 | M.B1.120 | kom | 100 |
| 46. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | M 8 x 80 | M.B1.120 | kom | 20 |
| 47. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | M 10 x 20 | M.B1.120 | kom | 30 |
| 48. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | M 10 x 30 | M.B1.120 | kom | 50 |
| 49. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | M 10 x 40 | M.B1.120 | kom | 50 |
| 50. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | M 12 x 20 | M.B1.120 | kom | 50 |
| 51. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | M 3 x 30 Zn | M.B1.100 | kom | 50 |
| 52. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | M 4 x 10 Zn | M.B1.100 | kom | 50 |
| 53. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | M 4 x 30 Zn | M.B1.100 | kom | 50 |
| 54. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | M 4 x 40 Zn | M.B1.100 | kom | 50 |
| 55. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | M 5 x 10 Zn | M.B1.100 | kom | 50 |
| 56. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | M 5 x 20 Zn | M.B1.100 | kom | 50 |
| 57. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | M 5 x 40 Zn | M.B1.100 | kom | 50 |
| 58. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | M 5 x 50 Zn | M.B1.100 | kom | 50 |
| 59. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | M 6 x 25 Zn | M.B1.100 | kom | 50 |
| 60. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | M 6 x 40 Zn | M.B1.100 | kom | 50 |
| 61. | Vijak šestostranom glavom | M 4 x 20 | M.B1.053 | kom | 50 |
| 62. | Vijak šestostranom glavom | M 5 x 30 | M.B1.053 | kom | 100 |
| 63. | Vijak šestostranom glavom | M 6 x 20 | M.B1.053 | kom | 200 |
| 64. | Vijak šestostranom glavom | M 6 x 25 | M.B1.053 | kom | 100 |
| 65. | Vijak šestostranom glavom | M 6 x 40 | M.B1.053 | kom | 300 |
| 66. | Vijak šestostranom glavom | M 8 x 20 | M.B1.053 | kom | 1050 |
| 67. | Vijak šestostranom glavom | M 8 x 30 | M.B1.053 | kom | 1050 |
| 68. | Vijak šestostranom glavom | M 8 x 30 Zn | M.B1.053 | kom | 50 |
| 69. | Vijak šestostranom glavom | M 8 x 50 | M.B1.053 | kom | 400 |
| 70. | Vijak šestostranom glavom | M 8 x 50 Zn | M.B1.053 | kom | 50 |
| 71. | Vijak šestostranom glavom | M 8 x 60 | M.B1.051 | kom | 100 |
| 72. | Vijak šestostranom glavom | M 8 x 80 | M.B1.051 | kom | 100 |
| 73. | Vijak šestostranom glavom | M 10 x 25 | M.B1.051 | kom | 100 |
| 74. | Vijak šestostranom glavom | M 10 x 40 | M.B1.051 | kom | 200 |
| 75. | Vijak šestostranom glavom | M 10 x 50 | M.B1.051 | kom | 200 |
| 76. | Vijak šestostranom glavom | M 10 x 60 | M.B1.051 | kom | 200 |
| 77. | Vijak šestostranom glavom | M 12 x 30 | M.B1.051 | kom | 100 |
| 78. | Vijak šestostranom glavom | M 12 x 45 | M.B1.051 | kom | 500 |
| 79. | Vijak šestostranom glavom | M 12 x 50 | M.B1.051 | kom | 100 |
| 80. | Vijak šestostranom glavom | M 12 x 60 | M.B1.051 | kom | 800 |
| 81. | Vijak šestostranom glavom | M 12 x 70 | M.B1.051 | kom | 300 |
| 82. | Vijak šestostranom glavom | M 14 x 30 | M.B1.051 | kom | 100 |
| 83. | Vijak šestostranom glavom | M 14 x 50 | M.B1.051 | kom | 50 |
| 84. | Vijak šestostranom glavom | M 14 x 70 | M.B1.051 | kom | 100 |
| 85. | Vijak šestostranom glavom | M 16 x 40 | M.B1.051 | kom | 200 |
| 86. | Vijak šestostranom glavom | M 16 x 50 | M.B1.051 | kom | 500 |
| 87. | Vijak šestostranom glavom | M 16 x 70 | M.B1.051 | kom | 1500 |
| 88. | Vijak šestostranom glavom | M 16 x 90 | M.B1.051 | kom | 100 |
| 89. | Vijak šestostranom glavom | M 18 x 50 | M.B1.051 | kom | 50 |
| 90. | Vijak šestostranom glavom | M 18 x 70 | M.B1.051 | kom | 200 |
| 91. | Vijak šestostranom glavom | M 20 x 70 | M.B1.051 | kom | 100 |
| 92. | Vijak šestostranom glavom | M 22 x 100 | M.B1.051 | kom | 50 |
| 93. | Vijak šestostranom glavom | M 24 x 60 | M.B1.051 | kom | 50 |
| 94. | Vijak šestostranom glavom | M 24 x 80 | M.B1.051 | kom | 50 |
| 95. | Vijak šestostranom glavom | M 27 x 80 | M.B1.051 | kom | 50 |
| 96. | Vijak šestostranom glavom | M 30 x 100 | M.B1.051 | kom | 50 |
| 97. | Vijak šestostranom glavom | M 30 x 100 (8.8) | M.B1.051 | kom | 30 |
| 98. | Vijak šestostranom glavom | M 30 x 120 | M.B1.051 | kom | 40 |
| 99. | Stezač sajle (žabice) | za sajlu Ø 8 |  | kom | 40 |
| 100. | Stezač sajle (žabice) | za sajlu Ø 12 |  | kom | 30 |
| 101. | Stezač sajle (žabice) | za sajlu Ø 16 |  | kom | 30 |
| 102. | Španeri za sajle | za sajlu Ø 8 |  | kom | 10 |
| 103. | Španeri za sajle | za sajlu Ø 12 |  | kom | 10 |
| 104. | Španeri za sajle | za sajlu Ø 16 |  | kom | 10 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 07. Вијчана роба

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 07. Вијчана роба

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Bakarne podloške | kom | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Bakarne podloške | kom | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 4. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 5. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 450 |  |  |  |  |
| 6. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 500 |  |  |  |  |
| 7. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 1150 |  |  |  |  |
| 8. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 1150 |  |  |  |  |
| 9. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 200 |  |  |  |  |
| 10. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 2300 |  |  |  |  |
| 11. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 150 |  |  |  |  |
| 12. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 250 |  |  |  |  |
| 13. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 250 |  |  |  |  |
| 14. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 500 |  |  |  |  |
| 15. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom | 150 |  |  |  |  |
| 16. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | kom | 150 |  |  |  |  |
| 17. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | kom | 150 |  |  |  |  |
| 18. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | kom | 150 |  |  |  |  |
| 19. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | kom | 150 |  |  |  |  |
| 20. | Podloška elastična M 4 | kom | 200 |  |  |  |  |
| 21. | Podloška elastična M 5 | kom | 200 |  |  |  |  |
| 22. | Podloška elastična M 6 | kom | 200 |  |  |  |  |
| 23. | Podloška elastična M 8 | kom | 250 |  |  |  |  |
| 24. | Podloška elastična M 10 | kom | 50 |  |  |  |  |
| 25. | Podloška elastična M 12 | kom | 30 |  |  |  |  |
| 26. | Podloška elastična M 22 | kom | 30 |  |  |  |  |
| 27. | Podloška elastična M 24 | kom | 50 |  |  |  |  |
| 28. | Podloška ravna M 4 | kom | 250 |  |  |  |  |
| 29. | Podloška ravna M 5 | kom | 250 |  |  |  |  |
| 30. | Podloška ravna M 6 | kom | 650 |  |  |  |  |
| 31. | Podloška ravna M 8 | kom | 550 |  |  |  |  |
| 32. | Podloška ravna M 10 | kom | 1100 |  |  |  |  |
| 33. | Podloška ravna M 12 | kom | 1050 |  |  |  |  |
| 34. | Podloška ravna M 14 | kom | 50 |  |  |  |  |
| 35. | Podloška ravna M 16 | kom | 50 |  |  |  |  |
| 36. | Podloška ravna M 18 | kom | 50 |  |  |  |  |
| 37. | Podloška ravna M 20 | kom | 100 |  |  |  |  |
| 38. | Podloška ravna M 22 | kom | 150 |  |  |  |  |
| 39. | Podloška ravna M 30 | kom | 150 |  |  |  |  |
| 40. | Podloška ravna M 33 | kom | 100 |  |  |  |  |
| 41. | Tipl metalni (spit) | kom | 30 |  |  |  |  |
| 42. | Tipl PVC gužvajući sa holdšrafom | kom | 200 |  |  |  |  |
| 43. | Tipl PVC gužvajući sa holdšrafom | kom | 200 |  |  |  |  |
| 44. | Tipl PVC gužvajući sa holdšrafom | kom | 200 |  |  |  |  |
| 45. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom | 100 |  |  |  |  |
| 46. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom | 20 |  |  |  |  |
| 47. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom | 30 |  |  |  |  |
| 48. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom | 50 |  |  |  |  |
| 49. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom | 50 |  |  |  |  |
| 50. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom | 50 |  |  |  |  |
| 51. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom | 50 |  |  |  |  |
| 52. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom | 50 |  |  |  |  |
| 53. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom | 50 |  |  |  |  |
| 54. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom | 50 |  |  |  |  |
| 55. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom | 50 |  |  |  |  |
| 56. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom | 50 |  |  |  |  |
| 57. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom | 50 |  |  |  |  |
| 58. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom | 50 |  |  |  |  |
| 59. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom | 50 |  |  |  |  |
| 60. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom | 50 |  |  |  |  |
| 61. | Vijak šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 62. | Vijak šestostranom glavom | kom | 100 |  |  |  |  |
| 63. | Vijak šestostranom glavom | kom | 200 |  |  |  |  |
| 64. | Vijak šestostranom glavom | kom | 100 |  |  |  |  |
| 65. | Vijak šestostranom glavom | kom | 300 |  |  |  |  |
| 66. | Vijak šestostranom glavom | kom | 1050 |  |  |  |  |
| 67. | Vijak šestostranom glavom | kom | 1050 |  |  |  |  |
| 68. | Vijak šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 69. | Vijak šestostranom glavom | kom | 400 |  |  |  |  |
| 70. | Vijak šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 71. | Vijak šestostranom glavom | kom | 100 |  |  |  |  |
| 72. | Vijak šestostranom glavom | kom | 100 |  |  |  |  |
| 73. | Vijak šestostranom glavom | kom | 100 |  |  |  |  |
| 74. | Vijak šestostranom glavom | kom | 200 |  |  |  |  |
| 75. | Vijak šestostranom glavom | kom | 200 |  |  |  |  |
| 76. | Vijak šestostranom glavom | kom | 200 |  |  |  |  |
| 77. | Vijak šestostranom glavom | kom | 100 |  |  |  |  |
| 78. | Vijak šestostranom glavom | kom | 500 |  |  |  |  |
| 79. | Vijak šestostranom glavom | kom | 100 |  |  |  |  |
| 80. | Vijak šestostranom glavom | kom | 800 |  |  |  |  |
| 81. | Vijak šestostranom glavom | kom | 300 |  |  |  |  |
| 82. | Vijak šestostranom glavom | kom | 100 |  |  |  |  |
| 83. | Vijak šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 84. | Vijak šestostranom glavom | kom | 100 |  |  |  |  |
| 85. | Vijak šestostranom glavom | kom | 200 |  |  |  |  |
| 86. | Vijak šestostranom glavom | kom | 500 |  |  |  |  |
| 87. | Vijak šestostranom glavom | kom | 1500 |  |  |  |  |
| 88. | Vijak šestostranom glavom | kom | 100 |  |  |  |  |
| 89. | Vijak šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 90. | Vijak šestostranom glavom | kom | 200 |  |  |  |  |
| 91. | Vijak šestostranom glavom | kom | 100 |  |  |  |  |
| 92. | Vijak šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 93. | Vijak šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 94. | Vijak šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 95. | Vijak šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 96. | Vijak šestostranom glavom | kom | 50 |  |  |  |  |
| 97. | Vijak šestostranom glavom | kom | 30 |  |  |  |  |
| 98. | Vijak šestostranom glavom | kom | 40 |  |  |  |  |
| 99. | Stezač sajle (žabice) | kom | 40 |  |  |  |  |
| 100. | Stezač sajle (žabice) | kom | 30 |  |  |  |  |
| 101. | Stezač sajle (žabice) | kom | 30 |  |  |  |  |
| 102. | Španeri za sajle | kom | 10 |  |  |  |  |
| 103. | Španeri za sajle | kom | 10 |  |  |  |  |
| 104. | Španeri za sajle | kom | 10 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 07. Вијчана роба

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 07. Вијчана роба у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bakarne podloške | kom |  |  |
| 2. | Bakarne podloške | kom |  |  |
| 3. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 4. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 5. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 6. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 7. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 8. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 9. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 10. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 11. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 12. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 13. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 14. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 15. | Navrtka sa šestostranom glavom | kom |  |  |
| 16. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | kom |  |  |
| 17. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | kom |  |  |
| 18. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | kom |  |  |
| 19. | Navrtka sa šestostranom glavom Zn | kom |  |  |
| 20. | Podloška elastična M 4 | kom |  |  |
| 21. | Podloška elastična M 5 | kom |  |  |
| 22. | Podloška elastična M 6 | kom |  |  |
| 23. | Podloška elastična M 8 | kom |  |  |
| 24. | Podloška elastična M 10 | kom |  |  |
| 25. | Podloška elastična M 12 | kom |  |  |
| 26. | Podloška elastična M 22 | kom |  |  |
| 27. | Podloška elastična M 24 | kom |  |  |
| 28. | Podloška ravna M 4 | kom |  |  |
| 29. | Podloška ravna M 5 | kom |  |  |
| 30. | Podloška ravna M 6 | kom |  |  |
| 31. | Podloška ravna M 8 | kom |  |  |
| 32. | Podloška ravna M 10 | kom |  |  |
| 33. | Podloška ravna M 12 | kom |  |  |
| 34. | Podloška ravna M 14 | kom |  |  |
| 35. | Podloška ravna M 16 | kom |  |  |
| 36. | Podloška ravna M 18 | kom |  |  |
| 37. | Podloška ravna M 20 | kom |  |  |
| 38. | Podloška ravna M 22 | kom |  |  |
| 39. | Podloška ravna M 30 | kom |  |  |
| 40. | Podloška ravna M 33 | kom |  |  |
| 41. | Tipl metalni (spit) | kom |  |  |
| 42. | Tipl PVC gužvajući sa holdšrafom | kom |  |  |
| 43. | Tipl PVC gužvajući sa holdšrafom | kom |  |  |
| 44. | Tipl PVC gužvajući sa holdšrafom | kom |  |  |
| 45. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom |  |  |
| 46. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom |  |  |
| 47. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom |  |  |
| 48. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom |  |  |
| 49. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom |  |  |
| 50. | Vijak sa cilindričnom glavom i utisnutom šesticom (imbus) | kom |  |  |
| 51. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom |  |  |
| 52. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom |  |  |
| 53. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom |  |  |
| 54. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom |  |  |
| 55. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom |  |  |
| 56. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom |  |  |
| 57. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom |  |  |
| 58. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom |  |  |
| 59. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom |  |  |
| 60. | Vijak sa ravnom okruglom gl. za odvijač | kom |  |  |
| 61. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 62. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 63. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 64. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 65. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 66. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 67. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 68. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 69. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 70. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 71. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 72. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 73. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 74. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 75. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 76. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 77. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 78. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 79. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 80. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 81. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 82. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 83. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 84. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 85. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 86. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 87. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 88. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 89. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 90. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 91. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 92. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 93. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 94. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 95. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 96. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 97. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 98. | Vijak šestostranom glavom | kom |  |  |
| 99. | Stezač sajle (žabice) | kom |  |  |
| 100. | Stezač sajle (žabice) | kom |  |  |
| 101. | Stezač sajle (žabice) | kom |  |  |
| 102. | Španeri za sajle | kom |  |  |
| 103. | Španeri za sajle | kom |  |  |
| 104. | Španeri za sajle | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 07. Вијчана роба

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 07. Вијчана роба, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 07. Вијчана роба, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 08. Електроде и прибор за заваривање

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 08. Електроде и прибор за заваривање

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Crevo za acetilen - crveno | Ø |  | m | 100 |
| 2. | Crevo za kiseonik - plavo | Ø |  | m | 100 |
| 3. | Dizne za sečenje - spoljašne | 3 - 100 mm | Teleoptik ili sl. | kom. | 5 |
| 4. | Dizne za sečenje - spoljašnje | 3 - 10 mm | Teleoptik ili sl. | kom. | 10 |
| 5. | Dizne za sečenje - spoljašnje | 10 - 30 mm | Teleoptik ili sl. | kom. | 5 |
| 6. | Dizne za sečenje - unutrašnje | 3 - 10 mm | Teleoptik ili sl. | kom. | 20 |
| 7. | Dizne za sečenje - unutrašnje | 10 - 30 mm | Teleoptik ili sl. | kom. | 5 |
| 8. | Držač elektroda sa kleštima | 400A |  | kom. | 15 |
| 9. | Držač elektroda sa navojem | 400A |  | kom. | 5 |
| 10. | Držač plamenika |  |  | kom. | 4 |
| 11. | Elektroda EVB 50 | Ø 2,5 mm | ili slične | kg | 450 |
| 12. | Elektroda EVB 50 | Ø 3,25 mm | ili slične | kg | 450 |
| 13. | Elektroda Inox 29/9 | Ø 2,5 mm |  | kg | 10 |
| 14. | Elektroda Jadran | Ø 2,5 mm |  | kg | 10 |
| 15. | Elektroda Jadran | Ø 3,25 mm |  | kg | 20 |
| 16. | Elektroda Sekator | Ø 5 mm |  | kg | 10 |
| 17. | Gorionik za gasno rezanje |  | № 2 | kom. | 8 |
| 18. | Licnasta kabla za zavarivanje | 35 mm2 |  | m | 60 |
| 19. | Manometar za acetilen |  |  | gar | 7 |
| 20. | Manometar za kiseonik |  |  | gar | 7 |
| 21. | Maska za varenje |  |  | kom. | 8 |
| 22. | Plamenici za zavarivanje |  | 3 - 7 mm | gar | 1 |
| 23. | Plamenik za zavarivanje |  | № 3 | kom. | 30 |
| 24. | Plamenik za zavarivanje |  | № 4 | kom. | 30 |
| 25. | Plamenik za zavarivanje |  | № 5 | kom. | 10 |
| 26. | Plamenik za zavarivanje specijalni savitljivi |  | № 2 | kom. | 3 |
| 27. | Plamenik za zavarivanje specijalni savitljivi |  | № 3 | kom. | 1 |
| 28. | Plamenik za zavarivanje specijalni savitljivi |  | № 4 | kom. | 1 |
| 29. | Stakla za maske - bela | 100 x 100 |  | kom. | 10 |
| 30. | Stakla za maske - bela | 90 x 110 |  | kom. | 40 |
| 31. | Stakla za maske - crna | 100 x 100 | № 9 | kom. | 5 |
| 32. | Stakla za maske - crna | 100 x 100 | № 10 | kom. | 5 |
| 33. | Stakla za maske - crna | 90 x 110 | № 9 | kom. | 10 |
| 34. | Stakla za maske - crna | 90 x 110 | № 10 | kom. | 30 |
| 35. | Suvi osigurač za acetilen za rukohvat |  |  | kom. | 10 |
| 36. | Suvi osigurač za kiseonik za rukohvat |  |  | kom. | 10 |
| 37. | Šelne za creva (acetilen) | Ø 12 - 18 mm |  | kom. | 60 |
| 38. | Šelne za creva (kiseonik) | Ø 12 - 18 mm |  | kom. | 60 |
| 39. | Žica za varenje VP 42 | Ø 2 mm |  | kg | 20 |
| 40. | Žica za varenje VP 42 | Ø 3 mm |  | kg | 320 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 08. Електроде и прибор за заваривање

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 08. Електроде и прибор за заваривање

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Crevo za acetilen - crveno | m | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Crevo za kiseonik - plavo | m | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Dizne za sečenje - spoljašne | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Dizne za sečenje - spoljašnje | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Dizne za sečenje - spoljašnje | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Dizne za sečenje - unutrašnje | kom. | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Dizne za sečenje - unutrašnje | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Držač elektroda sa kleštima | kom. | 15 |  |  |  |  |
| 9. | Držač elektroda sa navojem | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Držač plamenika | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Elektroda EVB 50 | kg | 450 |  |  |  |  |
| 12. | Elektroda EVB 50 | kg | 450 |  |  |  |  |
| 13. | Elektroda Inox 29/9 | kg | 10 |  |  |  |  |
| 14. | Elektroda Jadran | kg | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Elektroda Jadran | kg | 20 |  |  |  |  |
| 16. | Elektroda Sekator | kg | 10 |  |  |  |  |
| 17. | Gorionik za gasno rezanje | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 18. | Licnasta kabla za zavarivanje | m | 60 |  |  |  |  |
| 19. | Manometar za acetilen | gar | 7 |  |  |  |  |
| 20. | Manometar za kiseonik | gar | 7 |  |  |  |  |
| 21. | Maska za varenje | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 22. | Plamenici za zavarivanje | gar | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Plamenik za zavarivanje | kom. | 30 |  |  |  |  |
| 24. | Plamenik za zavarivanje | kom. | 30 |  |  |  |  |
| 25. | Plamenik za zavarivanje | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 26. | Plamenik za zavarivanje specijalni savitljivi | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 27. | Plamenik za zavarivanje specijalni savitljivi | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Plamenik za zavarivanje specijalni savitljivi | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 29. | Stakla za maske - bela | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 30. | Stakla za maske - bela | kom. | 40 |  |  |  |  |
| 31. | Stakla za maske - crna | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 32. | Stakla za maske - crna | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 33. | Stakla za maske - crna | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 34. | Stakla za maske - crna | kom. | 30 |  |  |  |  |
| 35. | Suvi osigurač za acetilen za rukohvat | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 36. | Suvi osigurač za kiseonik za rukohvat | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 37. | Šelne za creva (acetilen) | kom. | 60 |  |  |  |  |
| 38. | Šelne za creva (kiseonik) | kom. | 60 |  |  |  |  |
| 39. | Žica za varenje VP 42 | kg | 20 |  |  |  |  |
| 40. | Žica za varenje VP 42 | kg | 320 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 08. Електроде и прибор за заваривање

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 08. Електроде и прибор за заваривање  у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Crevo za acetilen - crveno | m |  |  |
| 2. | Crevo za kiseonik - plavo | m |  |  |
| 3. | Dizne za sečenje - spoljašne | kom. |  |  |
| 4. | Dizne za sečenje - spoljašnje | kom. |  |  |
| 5. | Dizne za sečenje - spoljašnje | kom. |  |  |
| 6. | Dizne za sečenje - unutrašnje | kom. |  |  |
| 7. | Dizne za sečenje - unutrašnje | kom. |  |  |
| 8. | Držač elektroda sa kleštima | kom. |  |  |
| 9. | Držač elektroda sa navojem | kom. |  |  |
| 10. | Držač plamenika | kom. |  |  |
| 11. | Elektroda EVB 50 | kg |  |  |
| 12. | Elektroda EVB 50 | kg |  |  |
| 13. | Elektroda Inox 29/9 | kg |  |  |
| 14. | Elektroda Jadran | kg |  |  |
| 15. | Elektroda Jadran | kg |  |  |
| 16. | Elektroda Sekator | kg |  |  |
| 17. | Gorionik za gasno rezanje | kom. |  |  |
| 18. | Licnasta kabla za zavarivanje | m |  |  |
| 19. | Manometar za acetilen | gar |  |  |
| 20. | Manometar za kiseonik | gar |  |  |
| 21. | Maska za varenje | kom. |  |  |
| 22. | Plamenici za zavarivanje | gar |  |  |
| 23. | Plamenik za zavarivanje | kom. |  |  |
| 24. | Plamenik za zavarivanje | kom. |  |  |
| 25. | Plamenik za zavarivanje | kom. |  |  |
| 26. | Plamenik za zavarivanje specijalni savitljivi | kom. |  |  |
| 27. | Plamenik za zavarivanje specijalni savitljivi | kom. |  |  |
| 28. | Plamenik za zavarivanje specijalni savitljivi | kom. |  |  |
| 29. | Stakla za maske - bela | kom. |  |  |
| 30. | Stakla za maske - bela | kom. |  |  |
| 31. | Stakla za maske - crna | kom. |  |  |
| 32. | Stakla za maske - crna | kom. |  |  |
| 33. | Stakla za maske - crna | kom. |  |  |
| 34. | Stakla za maske - crna | kom. |  |  |
| 35. | Suvi osigurač za acetilen za rukohvat | kom. |  |  |
| 36. | Suvi osigurač za kiseonik za rukohvat | kom. |  |  |
| 37. | Šelne za creva (acetilen) | kom. |  |  |
| 38. | Šelne za creva (kiseonik) | kom. |  |  |
| 39. | Žica za varenje VP 42 | kg |  |  |
| 40. | Žica za varenje VP 42 | kg |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 08. Електроде и прибор за заваривање

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 08. Електроде и прибор за заваривање, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 08. Електроде и прибор за заваривање, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 09. Заптивни елементи за пумпе

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 09. Заптивни елементи за пумпе

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaptivni elementi za pumpe IMP | Banat 2 V9D25 |  | kom | 5 |
| 2. | Zaptivni elementi za pumpe IMP | Banat 3 V9D28 |  | kom | 5 |
| 3. | Zaptivni elementi za pumpe IMP | Banat 6 V9D32 |  | kom | 10 |
| 4. | Zaptivni elementi za pumpe SEVER | CS - 50 |  | kom | 10 |
| 5. | Zaptivni elementi za pumpe SEVER | CS - 100 |  | kom | 10 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 09. Заптивни елементи за пумпе

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 09. Заптивни елементи за пумпе

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zaptivni elementi za pumpe IMP | kom | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Zaptivni elementi za pumpe IMP | kom | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Zaptivni elementi za pumpe IMP | kom | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Zaptivni elementi za pumpe SEVER | kom | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Zaptivni elementi za pumpe SEVER | kom | 10 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 09. Заптивни елементи за пумпе

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 09. Заптивни елементи за пумпе у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Zaptivni elementi za pumpe IMP | kom |  |  |
| 2. | Zaptivni elementi za pumpe IMP | kom |  |  |
| 3. | Zaptivni elementi za pumpe IMP | kom |  |  |
| 4. | Zaptivni elementi za pumpe SEVER | kom |  |  |
| 5. | Zaptivni elementi za pumpe SEVER | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 09. Заптивни елементи за пумпе

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 09. Заптивни елементи за пумпе, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 09. Заптивни елементи за пумпе, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 10. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 10. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hilzna ležaja | H 3132 | SKF | kom. | 6 |
| 2. | Hilzna ležaja | H 318 | FAG | kom. | 6 |
| 3. | Kućište ležaja ojačano | SNL 532 za 22232 K+H sa zaptikama PSM532G |  | kom. | 6 |
| 4. | Odstojni prsten za ojačano kućište | SNL 532 |  | kom. | 4 |
| 5. | Kućište ležaja ojačano | SNL518-615 za 22218K+H sa zaptivkama |  | kom. | 8 |
| 6. | Odstojni prsten za ojačano kućište | SNL518 |  | kom. | 2 |
| 7. | Ležaj | 1207 | SKF | kom. | 2 |
| 8. | Ležaj | 1209 | SKF | kom. | 2 |
| 9. | Ležaj | 1210 | SKF | kom. | 2 |
| 10. | Ležaj | 1216 | SKF | kom. | 2 |
| 11. | Ležaj | 1310 | SKF | kom. | 4 |
| 12. | Ležaj | 16004 | SKF | kom. | 8 |
| 13. | Ležaj | 2208 | SKF | kom. | 2 |
| 14. | Ležaj | 22218 CK | FAG | kom. | 8 |
| 15. | Ležaj | 22232 CK | SKF | kom. | 6 |
| 16. | Ležaj | 30206 | SKF | kom. | 4 |
| 17. | Ležaj | 30309 | SKF | kom. | 4 |
| 18. | Ležaj | 30318 | SKF | kom. | 4 |
| 19. | Ležaj | 3208 | SKF | kom. | 3 |
| 20. | Ležaj | 32213 | SKF | kom. | 4 |
| 21. | Ležaj | 32214 | SKF | kom. | 4 |
| 22. | Ležaj | 3305 | SKF | kom. | 4 |
| 23. | Ležaj | 3306 | SKF | kom. | 3 |
| 24. | Ležaj | 6001 ZZ | SKF | kom. | 10 |
| 25. | Ležaj | 6204 ZZ | SKF | kom. | 50 |
| 26. | Ležaj | 6204 ZZ C3 | SKF | kom. | 10 |
| 27. | Ležaj | 6205 ZZ | SKF | kom. | 50 |
| 28. | Ležaj | 6205 ZZ C3 | SKF | kom. | 4 |
| 29. | Ležaj | 6206 ZZ | SKF | kom. | 68 |
| 30. | Ležaj | 6206 ZZ C3 | SKF | kom. | 30 |
| 31. | Ležaj | 6207 ZZ | SKF | kom. | 6 |
| 32. | Ležaj | 6208 ZZ | SKF | kom. | 10 |
| 33. | Ležaj | 6208 ZZ C3 | SKF | kom. | 16 |
| 34. | Ležaj | 6209 ZZ | SKF | kom. | 6 |
| 35. | Ležaj | 6210 ZZ C3 | SKF | kom. | 2 |
| 36. | Ležaj | 6211 ZZ | SKF | kom. | 6 |
| 37. | Ležaj | 6302 ZZ | SKF | kom. | 6 |
| 38. | Ležaj | 6304 ZZ | SKF | kom. | 6 |
| 39. | Ležaj | 6305 ZZ | SKF | kom. | 4 |
| 40. | Ležaj | 6306 ZZ | SKF | kom. | 11 |
| 41. | Ležaj | 6308 2Z C3 | SKF | kom. | 6 |
| 42. | Ležaj | 6312 ZZ C3 | SKF | kom. | 8 |
| 43. | Ležaj | 6313 ZZ C3 | SKF | kom. | 4 |
| 44. | Ležaj | 6316 ZZ C3 | SKF | kom. | 6 |
| 45. | Ležaj | 6322 ZZ | SKF | kom. | 4 |
| 46. | Ležaj | 6322 ZZ C3 | SKF | kom. | 2 |
| 47. | Ležaj | 6326 ZZ | SKF | kom. | 6 |
| 48. | Ležaj | NU 204 | SKF | kom. | 4 |
| 49. | Ležaj | NU 316 ECP | SKF | kom. | 6 |
| 50. | Ležaj | NU 322 C3 | SKF | kom. | 2 |
| 51. | Ležaj | NUP 312E | SKF | kom. | 4 |
| 52. | Ležaj | NUP 3126 | SKF | kom. | 4 |
| 53. | Ležaj | NJ 210 | SKF | kom. | 4 |
| 54. | Ležaj | NJ 318 | SKF | kom. | 1 |

Ležajevi SKF ili slični

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 10. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 10. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Hilzna ležaja | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Hilzna ležaja | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Kućište ležaja ojačano | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Odstojni prsten za ojačano kućište | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Kućište ležaja ojačano | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Odstojni prsten za ojačano kućište | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Ležaj | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Ležaj | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Ležaj | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Ležaj | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Ležaj | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 13. | Ležaj | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Ležaj | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 15. | Ležaj | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 16. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 17. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 18. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 19. | Ležaj | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 20. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 21. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 22. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 23. | Ležaj | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 24. | Ležaj | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 25. | Ležaj | kom. | 50 |  |  |  |  |
| 26. | Ležaj | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 27. | Ležaj | kom. | 50 |  |  |  |  |
| 28. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 29. | Ležaj | kom. | 68 |  |  |  |  |
| 30. | Ležaj | kom. | 30 |  |  |  |  |
| 31. | Ležaj | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 32. | Ležaj | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 33. | Ležaj | kom. | 16 |  |  |  |  |
| 34. | Ležaj | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 35. | Ležaj | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 36. | Ležaj | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 37. | Ležaj | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 38. | Ležaj | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 39. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 40. | Ležaj | kom. | 11 |  |  |  |  |
| 41. | Ležaj | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 42. | Ležaj | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 43. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 44. | Ležaj | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 45. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 46. | Ležaj | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 47. | Ležaj | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 48. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 49. | Ležaj | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 50. | Ležaj | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 51. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 52. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 53. | Ležaj | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 54. | Ležaj | kom. | 1 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 10. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 10. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Hilzna ležaja | kom. |  |  |
| 2. | Hilzna ležaja | kom. |  |  |
| 3. | Kućište ležaja ojačano | kom. |  |  |
| 4. | Odstojni prsten za ojačano kućište | kom. |  |  |
| 5. | Kućište ležaja ojačano | kom. |  |  |
| 6. | Odstojni prsten za ojačano kućište | kom. |  |  |
| 7. | Ležaj | kom. |  |  |
| 8. | Ležaj | kom. |  |  |
| 9. | Ležaj | kom. |  |  |
| 10. | Ležaj | kom. |  |  |
| 11. | Ležaj | kom. |  |  |
| 12. | Ležaj | kom. |  |  |
| 13. | Ležaj | kom. |  |  |
| 14. | Ležaj | kom. |  |  |
| 15. | Ležaj | kom. |  |  |
| 16. | Ležaj | kom. |  |  |
| 17. | Ležaj | kom. |  |  |
| 18. | Ležaj | kom. |  |  |
| 19. | Ležaj | kom. |  |  |
| 20. | Ležaj | kom. |  |  |
| 21. | Ležaj | kom. |  |  |
| 22. | Ležaj | kom. |  |  |
| 23. | Ležaj | kom. |  |  |
| 24. | Ležaj | kom. |  |  |
| 25. | Ležaj | kom. |  |  |
| 26. | Ležaj | kom. |  |  |
| 27. | Ležaj | kom. |  |  |
| 28. | Ležaj | kom. |  |  |
| 29. | Ležaj | kom. |  |  |
| 30. | Ležaj | kom. |  |  |
| 31. | Ležaj | kom. |  |  |
| 32. | Ležaj | kom. |  |  |
| 33. | Ležaj | kom. |  |  |
| 34. | Ležaj | kom. |  |  |
| 35. | Ležaj | kom. |  |  |
| 36. | Ležaj | kom. |  |  |
| 37. | Ležaj | kom. |  |  |
| 38. | Ležaj | kom. |  |  |
| 39. | Ležaj | kom. |  |  |
| 40. | Ležaj | kom. |  |  |
| 41. | Ležaj | kom. |  |  |
| 42. | Ležaj | kom. |  |  |
| 43. | Ležaj | kom. |  |  |
| 44. | Ležaj | kom. |  |  |
| 45. | Ležaj | kom. |  |  |
| 46. | Ležaj | kom. |  |  |
| 47. | Ležaj | kom. |  |  |
| 48. | Ležaj | kom. |  |  |
| 49. | Ležaj | kom. |  |  |
| 50. | Ležaj | kom. |  |  |
| 51. | Ležaj | kom. |  |  |
| 52. | Ležaj | kom. |  |  |
| 53. | Ležaj | kom. |  |  |
| 54. | Ležaj | kom. |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 10. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 10. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 10. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 11. Клингерит и плетенице

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 11. Клингерит и плетенице

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klingerit grafitno - armirani | δ = 0,5 mm (1500 x 1500) | HD - JS | tab | 1 |
| 2. | Klingerit grafitno - armirani | δ = 1 mm (1500 x 1500) | HD - JS | tab | 1 |
| 3. | Klingerit grafitno - armirani | δ = 2 mm (1500 x 1500) | HD - JS | tab | 1 |
| 4. | Klingerit grafitno - armirani | δ = 3 mm (1500 x 1500) | HD - JS | tab | 10 |
| 5. | Klingerit grafitno - armirani | δ = 5 mm | HD - JS | tab | 5 |
| 6. | Pletenice grafitno - azbestne | 6 x 6 |  | kg | 5 |
| 7. | Pletenice grafitno - azbestne | 8 x 8 |  | kg | 13 |
| 8. | Pletenice grafitno - azbestne | 10 x 10 |  | kg | 10 |
| 9. | Pletenice grafitno - azbestne | 12 x 12 |  | kg | 13 |
| 10. | Pletenice grafitno - azbestne | 14 x 14 |  | kg | 5 |
| 11. | Pletenice grafitno - azbestne | 16 x 16 |  | kg | 5 |
| 12. | Pletenice grafitno - azbestne | 18 x 18 |  | kg | 5 |
| 13. | Klingerit vodeni | δ = 0,5 mm | HD - 200 | m2 | 2 |
| 14. | Klingerit vodeni | δ = 1 mm | HD - 200 | m2 | 2 |
| 15. | Klingerit vodeni | δ = 2 mm | HD - 200 | m2 | 2 |
| 16. | Klingerit vodeni | δ = 3 mm | HD - 200 | m2 | 4 |
| 17. | Klingerit vodeni | δ = 5 mm | HD - 200 | tab | 4 |
| 18. | Pletenice grafitno - azbestne | 8 x 8 | Teadit ili Chetra | kg* | 8 |
| 19. | Pletenice grafitno - azbestne | 10 x 10 | Teadit ili Chetra | kg* | 10 |
| 20. | Pletenice grafitno - azbestne | 12 x 12 | Teadit ili Chetra | kg* | 12 |
| 21. | Pletenice grafitno - azbestne | 16 x 16 | Teadit ili Chetra | kg* | 15 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 11. Клингерит и плетенице

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 11. Клингерит и плетенице

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Klingerit grafitno - armirani | tab | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Klingerit grafitno - armirani | tab | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Klingerit grafitno - armirani | tab | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Klingerit grafitno - armirani | tab | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Klingerit grafitno - armirani | tab | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Pletenice grafitno - azbestne | kg | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Pletenice grafitno - azbestne | kg | 13 |  |  |  |  |
| 8. | Pletenice grafitno - azbestne | kg | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Pletenice grafitno - azbestne | kg | 13 |  |  |  |  |
| 10. | Pletenice grafitno - azbestne | kg | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Pletenice grafitno - azbestne | kg | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Pletenice grafitno - azbestne | kg | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Klingerit vodeni | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Klingerit vodeni | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Klingerit vodeni | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Klingerit vodeni | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 17. | Klingerit vodeni | tab | 4 |  |  |  |  |
| 18. | Pletenice grafitno - azbestne | kg* | 8 |  |  |  |  |
| 19. | Pletenice grafitno - azbestne | kg* | 10 |  |  |  |  |
| 20. | Pletenice grafitno - azbestne | kg* | 12 |  |  |  |  |
| 21. | Pletenice grafitno - azbestne | kg* | 15 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 11. Клингерит и плетенице

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 11. Клингерит и плетенице у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Klingerit grafitno - armirani | tab |  |  |
| 2. | Klingerit grafitno - armirani | tab |  |  |
| 3. | Klingerit grafitno - armirani | tab |  |  |
| 4. | Klingerit grafitno - armirani | tab |  |  |
| 5. | Klingerit grafitno - armirani | tab |  |  |
| 6. | Pletenice grafitno - azbestne | kg |  |  |
| 7. | Pletenice grafitno - azbestne | kg |  |  |
| 8. | Pletenice grafitno - azbestne | kg |  |  |
| 9. | Pletenice grafitno - azbestne | kg |  |  |
| 10. | Pletenice grafitno - azbestne | kg |  |  |
| 11. | Pletenice grafitno - azbestne | kg |  |  |
| 12. | Pletenice grafitno - azbestne | kg |  |  |
| 13. | Klingerit vodeni | m2 |  |  |
| 14. | Klingerit vodeni | m2 |  |  |
| 15. | Klingerit vodeni | m2 |  |  |
| 16. | Klingerit vodeni | m2 |  |  |
| 17. | Klingerit vodeni | tab |  |  |
| 18. | Pletenice grafitno - azbestne | kg* |  |  |
| 19. | Pletenice grafitno - azbestne | kg* |  |  |
| 20. | Pletenice grafitno - azbestne | kg* |  |  |
| 21. | Pletenice grafitno - azbestne | kg* |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 11. Клингерит и плетенице

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 Партија 11. Клингерит и плетенице, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 11. Клингерит и плетенице, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 12. Гумене плоче

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 12. Гумене плоче

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ploča gumena bez platna | δ = 3 mm | B = 1200 mm | m2 | 10 |
| 2. | Ploča gumena bez platna | δ = 20 mm | B = 1200 mm | m2 | 10 |
| 3. | Remen klinasti | 13 x 825 |  | kom | 12 |
| 4. | Remen klinasti | 17 x 900 |  | kom | 20 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 12. Гумене плоче

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 12. Гумене плоче

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ploča gumena bez platna | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Ploča gumena bez platna | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Remen klinasti | kom | 12 |  |  |  |  |
| 4. | Remen klinasti | kom | 20 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 12. Гумене плоче

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 12. Гумене плоче у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ploča gumena bez platna | m2 |  |  |
| 2. | Ploča gumena bez platna | m2 |  |  |
| 3. | Remen klinasti | kom |  |  |
| 4. | Remen klinasti | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 12. Гумене плоче

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 12. Гумене плоче, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 12. Гумене плоче, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 13. Пионирски алат и потрошни материјал

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 13. Пионирски алат и потрошни материјал

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ašov |  |  | kom | 5 |
| 2. | Brisko |  |  | kom | 5 |
| 3. | Crevo gumeno | 1/2" |  | m | 50 |
| 4. | Crevo hidrantsko sa spojnicama | Ø52 mm |  | kom | 3 |
| 5. | Crevo za dopunu veš mašine | 1,5 m |  | kom | 30 |
| 6. | Četka pajalica | 400 mm | Prirodna dlaka | kom | 5 |
| 7. | Četka pajalica | 250 mm |  | kom | 2 |
| 8. | Četka pajalica | 600 - 800 mm |  | kom | 5 |
| 9. | Četke za farbanje (flah) | 40 mm |  | kom | 10 |
| 10. | Četke za farbanje (flah) | 50 mm |  | kom | 10 |
| 11. | Držalja za čekić | 1 kg |  | kom | 5 |
| 12. | Držalja za čekić | 2 kg |  | kom | 5 |
| 13. | Držalja za keser |  |  | kom | 10 |
| 14. | Držalja za kramp |  |  | kom | 10 |
| 15. | Držalja za lopatu |  |  | kom | 10 |
| 16. | Držalja za motike |  |  | kom | 5 |
| 17. | Držalja za sekirice |  |  | kom | 10 |
| 18. | Ekseri | 50 mm |  | kg | 10 |
| 19. | Fangla zidarska |  |  | kom | 4 |
| 20. | Gletelica metalna |  |  | kom | 1 |
| 21. | Keser bez držalje |  |  | kom | 5 |
| 22. | Keser sa držaljom |  |  | kom | 1 |
| 23. | Kofa | limena |  | kom | 5 |
| 24. | Kofa | PVC |  | kom | 5 |
| 25. | Kolica građevinska |  |  | kom | 2 |
| 26. | Kramp |  |  | kom | 5 |
| 27. | Krpe pamučne za brisanje |  |  | kg | 10 |
| 28. | Kučina |  |  | kg | 5 |
| 29. | Lopata mala ravna sa držaljom |  |  | kom | 5 |
| 30. | Lopata poluokrugla sa držaljom |  |  | kom | 15 |
| 31. | Merdevine aluminijumske | 9 m izvlačive |  | kom | 1 |
| 32. | Metla | sirkova - na dršci |  | kom | 5 |
| 33. | Metla | PVC |  | kom | 10 |
| 34. | Mistrija |  |  | kom | 4 |
| 35. | Motika |  |  | kom | 5 |
| 36. | Pucfalt |  |  | kg | 50 |
| 37. | Ram testera za drvo sa listom |  |  | kom | 1 |
| 38. | Ravnjača | obla |  | kom | 2 |
| 39. | Ravnjača | velika |  | kom | 2 |
| 40. | Saobraćajni znak | Radovi na putu |  | kom | 2 |
| 41. | Sekira |  |  | kom | 1 |
| 42. | Sekira | mala - tesarska |  | kom | 5 |
| 43. | Stube male | 1,5 m izvlačive |  | kom | 1 |
| 44. | Točak za kolica | Puni |  | kom | 2 |
| 45. | Traka za obeležavanje | crvena |  | kg | 30 |
| 46. | Tuš baterija |  |  | kom | 3 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 13. Пионирски алат и потрошни материјал

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Партија 13. Пионирски алат и потрошни материјал

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ašov | kom | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Brisko | kom | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Crevo gumeno | m | 50 |  |  |  |  |
| 4. | Crevo hidrantsko sa spojnicama | kom | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Crevo za dopunu veš mašine | kom | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Četka pajalica | kom | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Četka pajalica | kom | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Četka pajalica | kom | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Četke za farbanje (flah) | kom | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Četke za farbanje (flah) | kom | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Držalja za čekić | kom | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Držalja za čekić | kom | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Držalja za keser | kom | 10 |  |  |  |  |
| 14. | Držalja za kramp | kom | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Držalja za lopatu | kom | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Držalja za motike | kom | 5 |  |  |  |  |
| 17. | Držalja za sekirice | kom | 10 |  |  |  |  |
| 18. | Ekseri | kg | 10 |  |  |  |  |
| 19. | Fangla zidarska | kom | 4 |  |  |  |  |
| 20. | Gletelica metalna | kom | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Keser bez držalje | kom | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Keser sa držaljom | kom | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Kofa | kom | 5 |  |  |  |  |
| 24. | Kofa | kom | 5 |  |  |  |  |
| 25. | Kolica građevinska | kom | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Kramp | kom | 5 |  |  |  |  |
| 27. | Krpe pamučne za brisanje | kg | 10 |  |  |  |  |
| 28. | Kučina | kg | 5 |  |  |  |  |
| 29. | Lopata mala ravna sa držaljom | kom | 5 |  |  |  |  |
| 30. | Lopata poluokrugla sa držaljom | kom | 15 |  |  |  |  |
| 31. | Merdevine aluminijumske | kom | 1 |  |  |  |  |
| 32. | Metla | kom | 5 |  |  |  |  |
| 33. | Metla | kom | 10 |  |  |  |  |
| 34. | Mistrija | kom | 4 |  |  |  |  |
| 35. | Motika | kom | 5 |  |  |  |  |
| 36. | Pucfalt | kg | 50 |  |  |  |  |
| 37. | Ram testera za drvo sa listom | kom | 1 |  |  |  |  |
| 38. | Ravnjača | kom | 2 |  |  |  |  |
| 39. | Ravnjača | kom | 2 |  |  |  |  |
| 40. | Saobraćajni znak | kom | 2 |  |  |  |  |
| 41. | Sekira | kom | 1 |  |  |  |  |
| 42. | Sekira | kom | 5 |  |  |  |  |
| 43. | Stube male | kom | 1 |  |  |  |  |
| 44. | Točak za kolica | kom | 2 |  |  |  |  |
| 45. | Traka za obeležavanje | kg | 30 |  |  |  |  |
| 46. | Tuš baterija | kom | 3 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 13. Пионирски алат и потрошни материјал

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 12. Пионирски алат и потрошни материјал  у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Ašov | kom |  |  |
| 2. | Brisko | kom |  |  |
| 3. | Crevo gumeno | m |  |  |
| 4. | Crevo hidrantsko sa spojnicama | kom |  |  |
| 5. | Crevo za dopunu veš mašine | kom |  |  |
| 6. | Četka pajalica | kom |  |  |
| 7. | Četka pajalica | kom |  |  |
| 8. | Četka pajalica | kom |  |  |
| 9. | Četke za farbanje (flah) | kom |  |  |
| 10. | Četke za farbanje (flah) | kom |  |  |
| 11. | Držalja za čekić | kom |  |  |
| 12. | Držalja za čekić | kom |  |  |
| 13. | Držalja za keser | kom |  |  |
| 14. | Držalja za kramp | kom |  |  |
| 15. | Držalja za lopatu | kom |  |  |
| 16. | Držalja za motike | kom |  |  |
| 17. | Držalja za sekirice | kom |  |  |
| 18. | Ekseri | kg |  |  |
| 19. | Fangla zidarska | kom |  |  |
| 20. | Gletelica metalna | kom |  |  |
| 21. | Keser bez držalje | kom |  |  |
| 22. | Keser sa držaljom | kom |  |  |
| 23. | Kofa | kom |  |  |
| 24. | Kofa | kom |  |  |
| 25. | Kolica građevinska | kom |  |  |
| 26. | Kramp | kom |  |  |
| 27. | Krpe pamučne za brisanje | kg |  |  |
| 28. | Kučina | kg |  |  |
| 29. | Lopata mala ravna sa držaljom | kom |  |  |
| 30. | Lopata poluokrugla sa držaljom | kom |  |  |
| 31. | Merdevine aluminijumske | kom |  |  |
| 32. | Metla | kom |  |  |
| 33. | Metla | kom |  |  |
| 34. | Mistrija | kom |  |  |
| 35. | Motika | kom |  |  |
| 36. | Pucfalt | kg |  |  |
| 37. | Ram testera za drvo sa listom | kom |  |  |
| 38. | Ravnjača | kom |  |  |
| 39. | Ravnjača | kom |  |  |
| 40. | Saobraćajni znak | kom |  |  |
| 41. | Sekira | kom |  |  |
| 42. | Sekira | kom |  |  |
| 43. | Stube male | kom |  |  |
| 44. | Točak za kolica | kom |  |  |
| 45. | Traka za obeležavanje | kg |  |  |
| 46. | Tuš baterija | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 13. Пионирски алат и потрошни материјал

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 13. Пионирски алат и потрошни материјал, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 13. Пионирски алат и потрошни материјал, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 14. Опрема

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 14. Опрема

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ČELIČNO UŽE | Ø 10 mm |  | m | 10 |
| 2. | ČELIČNO UŽE | Ø 12 mm |  | m | 10 |
| 3. | Tirfor | 1,5 t |  | kom | 1 |
| 4. | Cevni ventilator za izvlačenje dimnih gasova sa fleksibilnim crevom od 5 metara |  |  | kom | 1 |
| 5. | Galov lanac | t = 1¼″ |  | m | 10 |
| 6. | Spojnica galovog lanca | t = 1¼″ |  | kom. | 10 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 14. Опрема

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 14. Опрема

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ČELIČNO UŽE | m | 10 |  |  |  |  |
| 2. | ČELIČNO UŽE | m | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Tirfor | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Cevni ventilator za izvlačenje dimnih gasova sa fleksibilnim crevom od 5 metara | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Galov lanac | m | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Spojnica galovog lanca | kom. | 10 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 14. Опрема

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 14. Опрема у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | ČELIČNO UŽE | m |  |  |
| 2. | ČELIČNO UŽE | m |  |  |
| 3. | Tirfor | kom |  |  |
| 4. | Cevni ventilator za izvlačenje dimnih gasova sa fleksibilnim crevom od 5 metara | kom |  |  |
| 5. | Galov lanac | m |  |  |
| 6. | Spojnica galovog lanca | kom. |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                             ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                       Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 14. Опрема

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 14. Опрема, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 14. Опрема, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 15. Уља и мазива

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 15. Уља и мазива

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mast grafitna |  |  | kg | 30 |
| 2. | Mast FOR2 | 1/0,8 |  | kg | 120 |
| 3. | Mast FOR3 | 1/0,8 |  | kg | 120 |
| 4. | Mast MOBIL TEMP | 180°C |  | kg | 30 |
| 5. | Rashladna tečnost 100% | za Al hladnjake |  | l | 70 |
| 6. | Rashladna tečnost 100% | za Cu hladnjake |  | l | 70 |
| 7. | Ulje transformatorsko | EKO |  | kg | 180 |
| 8. | Ulje hidraulično | HD46 |  | kg | 180 |
| 9. | Ulje ASP1000 |  |  | kg | 180 |
| 10. | Ulje PRISTA ROLON 220 |  |  | kg | 180 |
| 11. | Ulje SAE30 |  |  | kg | 180 |
| 12. | Ulje SAE90 |  |  | kg | 120 |
| 13. | Ulje za kočioni sistem U2 |  |  | l | 20 |
| 14. | Ulje ATF (za automatske menjače) |  |  | kg | 50 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 15. Уља и мазива

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 15. Уља и мазива

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Mast grafitna | kg | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Mast FOR2 | kg | 120 |  |  |  |  |
| 3. | Mast FOR3 | kg | 120 |  |  |  |  |
| 4. | Mast MOBIL TEMP | kg | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Rashladna tečnost 100% | l | 70 |  |  |  |  |
| 6. | Rashladna tečnost 100% | l | 70 |  |  |  |  |
| 7. | Ulje transformatorsko | kg | 180 |  |  |  |  |
| 8. | Ulje hidraulično | kg | 180 |  |  |  |  |
| 9. | Ulje ASP1000 | kg | 180 |  |  |  |  |
| 10. | Ulje PRISTA ROLON 220 | kg | 180 |  |  |  |  |
| 11. | Ulje SAE30 | kg | 180 |  |  |  |  |
| 12. | Ulje SAE90 | kg | 120 |  |  |  |  |
| 13. | Ulje za kočioni sistem U2 | l | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Ulje ATF (za automatske menjače) | kg | 50 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 15. Уља и мазива

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 15. Уља и мазива у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Mast grafitna | kg |  |  |
| 2. | Mast FOR2 | kg |  |  |
| 3. | Mast FOR3 | kg |  |  |
| 4. | Mast MOBIL TEMP | kg |  |  |
| 5. | Rashladna tečnost 100% | l |  |  |
| 6. | Rashladna tečnost 100% | l |  |  |
| 7. | Ulje transformatorsko | kg |  |  |
| 8. | Ulje hidraulično | kg |  |  |
| 9. | Ulje ASP1000 | kg |  |  |
| 10. | Ulje PRISTA ROLON 220 | kg |  |  |
| 11. | Ulje SAE30 | kg |  |  |
| 12. | Ulje SAE90 | kg |  |  |
| 13. | Ulje za kočioni sistem U2 | l |  |  |
| 14. | Ulje ATF (za automatske menjače) | kg |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 15. Уља и мазива

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 15. Уља и мазива, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 15. Уља и мазива, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 16. Боје и лепкови

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 16. Боје и лепкови

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkohol | 98% |  | l | 5 |
| 2. | Bitulit |  |  | kg | 50 |
| 3. | Boja pokrivna za metal | crvena | Uljana | l | 10 |
| 4. | Boja osnovna za metal | siva | Uljana | l | 30 |
| 5. | Boja pokrivna za metal | tamno plava | Uljana | l | 10 |
| 6. | Kondor traka | debljina 3mm |  | m² | 600 |
| 7. | Kondor traka | debljina 4mm |  | m² | 100 |
| 8. | Kontakt sprej |  |  | kom | 5 |
| 9. | Lepak Multifix (TIP - TOP ili sl.) |  |  | kg | 20 |
| 10. | Lepak za ležajeve | famhermetik |  | kom | 2 |
| 11. | PUR PEN |  |  | tuba | 10 |
| 12. | Razređivač uljani |  |  | l | 15 |
| 13. | Sprej VD40 |  |  | kom | 15 |
| 14. | Silikon | do 180 C° |  | tuba | 10 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 16. Боје и лепкови

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 16. Боје и лепкови

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Alkohol | l | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Bitulit | kg | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Boja pokrivna za metal | l | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Boja osnovna za metal | l | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Boja pokrivna za metal | l | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Kondor traka | m² | 600 |  |  |  |  |
| 7. | Kondor traka | m² | 100 |  |  |  |  |
| 8. | Kontakt sprej | kom | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Lepak Multifix (TIP - TOP ili sl.) | kg | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Lepak za ležajeve | kom | 2 |  |  |  |  |
| 11. | PUR PEN | tuba | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Razređivač uljani | l | 15 |  |  |  |  |
| 13. | Sprej VD40 | kom | 15 |  |  |  |  |
| 14. | Silikon | tuba | 10 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 16. Боје и лепкови

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 16. Боје и лепкови у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkohol | l |  |  |
| 2. | Bitulit | kg |  |  |
| 3. | Boja pokrivna za metal | l |  |  |
| 4. | Boja osnovna za metal | l |  |  |
| 5. | Boja pokrivna za metal | l |  |  |
| 6. | Kondor traka | m² |  |  |
| 7. | Kondor traka | m² |  |  |
| 8. | Kontakt sprej | kom |  |  |
| 9. | Lepak Multifix (TIP - TOP ili sl.) | kg |  |  |
| 10. | Lepak za ležajeve | kom |  |  |
| 11. | PUR PEN | tuba |  |  |
| 12. | Razređivač uljani | l |  |  |
| 13. | Sprej VD40 | kom |  |  |
| 14. | Silikon | tuba |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                              ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 16. Боје и лепкови

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 16. Боје и лепкови, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 16. Боје и лепкови, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 17. Контактори и биметалне заштите

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 17. Контактори и биметалне заштите

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kondenzator | 5,25KV, 75kvar, 4,33μF tip: CHV-T 75/5,25 |  | kom | 1 |
| 2. | Kondenzator | 380V | 5 KVAR | kom | 2 |
| 3. | Kondenzator | 380V | 10 KVAR | kom | 2 |
| 4. | Kontakti kontaktora | CN 10 |  | gar | 10 |
| 5. | Kontakti kontaktora | CN 16 |  | gar | 20 |
| 6. | Kontakti kontaktora | CN 80 |  | gar | 5 |
| 7. | Kontakti kontaktora | CNM 16 |  | gar | 10 |
| 8. | Kontaktor | CN 10 220 V |  | kom | 10 |
| 9. | Kontaktor | CN 16 220 V |  | kom | 15 |
| 10. | Kontaktor | CNM 10 220 V |  | kom | 10 |
| 11. | Kontaktor | CNM 16 220 V |  | kom | 16 |
| 12. | Kontaktor | CNM 25 220 V |  | kom | 4 |
| 13. | Kontaktori komande – muški | Za kasete | 12 polova | kom. | 10 |
| 14. | Kontaktori komande – ženski | Za kasete | 12 polova | kom. | 10 |
| 15. | Navojak kontaktora | CN 25 110V – AC |  | kom | 10 |
| 16. | Navojak kontaktora | CN 110 110V 50Hz |  | kom | 2 |
| 17. | Navojak kontaktora | CN 110 220V |  | kom | 2 |
| 18. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | 1,6 - 2,5 A |  | kom | 1 |
| 19. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | 2,5 - 4 A |  | kom | 1 |
| 20. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | 4 - 6,3 A |  | kom | 1 |
| 21. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | 6,3 - 10 A |  | kom | 1 |
| 22. | Pomoćni kontaktor | CNP 31 62E 110V AC |  | kom | 5 |
| 23. | Pomoćni kontaktor | CNP 31 71E 110 AC |  | kom | 5 |
| 24. | Pomoćni kontaktor | CNP 31 80E 110 AC |  | kom | 5 |
| 25. | Sklopka zaštitna FID | 380 V 40 A |  | kom | 5 |
| 26. | Zaštita bimetalna TRM 12 | 0,5 - 1,25 A |  | kom | 5 |
| 27. | Zaštita bimetalna TRM 12 | 2,5 - 4 A |  | kom | 5 |
| 28. | Zaštita bimetalna TRM 12 | 4 - 6,3 A |  | kom | 5 |
| 29. | Zaštita bimetalna TRM 12 | 6,3 - 10 A |  | kom | 5 |
| 30. | Zaštita bimetalna TRM 12 | 8 - 12 A |  | kom | 5 |
| 31. | Rele bimetalni TRM 12 | 12,5 ÷ 20A |  | kom | 5 |
| 32. | Rele bimetalni TRM 12 | 16 - 20 A |  | kom | 2 |
| 33. | Rele bimetalni TRM 22 | 20-30 A |  | kom | 2 |
| 34. | Rele bimetalni TRM 22 | 40-63 A |  | kom | 1 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 17. Контактори и биметалне заштите

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 17. Контактори и биметалне заштите

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kondenzator | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Kondenzator | kom | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Kondenzator | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Kontakti kontaktora | gar | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Kontakti kontaktora | gar | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Kontakti kontaktora | gar | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Kontakti kontaktora | gar | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Kontaktor | kom | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Kontaktor | kom | 15 |  |  |  |  |
| 10. | Kontaktor | kom | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Kontaktor | kom | 16 |  |  |  |  |
| 12. | Kontaktor | kom | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Kontaktori komande – muški | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 14. | Kontaktori komande – ženski | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Navojak kontaktora | kom | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Navojak kontaktora | kom | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Navojak kontaktora | kom | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | kom | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | kom | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | kom | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | kom | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Pomoćni kontaktor | kom | 5 |  |  |  |  |
| 23. | Pomoćni kontaktor | kom | 5 |  |  |  |  |
| 24. | Pomoćni kontaktor | kom | 5 |  |  |  |  |
| 25. | Sklopka zaštitna FID | kom | 5 |  |  |  |  |
| 26. | Zaštita bimetalna TRM 12 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 27. | Zaštita bimetalna TRM 12 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 28. | Zaštita bimetalna TRM 12 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 29. | Zaštita bimetalna TRM 12 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 30. | Zaštita bimetalna TRM 12 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 31. | Rele bimetalni TRM 12 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 32. | Rele bimetalni TRM 12 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 33. | Rele bimetalni TRM 22 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 34. | Rele bimetalni TRM 22 | kom | 1 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 17. Контактори и биметалне заштите

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 17. Контактори и биметалне заштите у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Kondenzator | kom |  |  |
| 2. | Kondenzator | kom |  |  |
| 3. | Kondenzator | kom |  |  |
| 4. | Kontakti kontaktora | gar |  |  |
| 5. | Kontakti kontaktora | gar |  |  |
| 6. | Kontakti kontaktora | gar |  |  |
| 7. | Kontakti kontaktora | gar |  |  |
| 8. | Kontaktor | kom |  |  |
| 9. | Kontaktor | kom |  |  |
| 10. | Kontaktor | kom |  |  |
| 11. | Kontaktor | kom |  |  |
| 12. | Kontaktor | kom |  |  |
| 13. | Kontaktori komande – muški | kom. |  |  |
| 14. | Kontaktori komande – ženski | kom. |  |  |
| 15. | Navojak kontaktora | kom |  |  |
| 16. | Navojak kontaktora | kom |  |  |
| 17. | Navojak kontaktora | kom |  |  |
| 18. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | kom |  |  |
| 19. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | kom |  |  |
| 20. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | kom |  |  |
| 21. | Pokretači motora direktni DM 601 400V | kom |  |  |
| 22. | Pomoćni kontaktor | kom |  |  |
| 23. | Pomoćni kontaktor | kom |  |  |
| 24. | Pomoćni kontaktor | kom |  |  |
| 25. | Sklopka zaštitna FID | kom |  |  |
| 26. | Zaštita bimetalna TRM 12 | kom |  |  |
| 27. | Zaštita bimetalna TRM 12 | kom |  |  |
| 28. | Zaštita bimetalna TRM 12 | kom |  |  |
| 29. | Zaštita bimetalna TRM 12 | kom |  |  |
| 30. | Zaštita bimetalna TRM 12 | kom |  |  |
| 31. | Rele bimetalni TRM 12 | kom |  |  |
| 32. | Rele bimetalni TRM 12 | kom |  |  |
| 33. | Rele bimetalni TRM 22 | kom |  |  |
| 34. | Rele bimetalni TRM 22 | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 17. Контактори и биметалне заштите

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 17. Контактори и биметалне заштите, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 17. Контактори и биметалне заштите, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 18. Електро мотори, трансформатори и

пригушнице

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 18. Електро мотори, трансформатори и пригушнице

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektromotor | Tip: 1ZK80-B4 , 0,75KW , 1375 o/min |  | kom | 2 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 18. Електро мотори, трансформатори и пригушнице

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 18. Електро мотори, трансформатори и пригушнице

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Elektromotor | kom | 2 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 18. Електро мотори, трансформатори и пригушнице

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 18. Електро мотори, трансформатори и пригушнице у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektromotor | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 18. Електро мотори, трансформатори и пригушнице

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 18. Електро мотори, трансформатори и пригушнице, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 18. Електро мотори, трансформатори и пригушнице, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 19. Електро материјал

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 19. Електро материјал

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumulatorska lampa - punjiva |  |  | kom | 5 |
| 2. | Panik lampa |  |  | kom | 4 |
| 3. | Amper klešta | Mastech ms 2001c |  | kom | 2 |
| 4. | Ampermetar 65 x 65 | 5/1 A 0 - 50 A |  | kom | 2 |
| 5. | Ampermetar 65 x 65 | 30/5 A 0 - 50 A |  | kom | 2 |
| 6. | Ampermetar 65 x 65 | 40/5 A 0 - 50 A |  | kom | 2 |
| 7. | Ampermetar 65 x 65 | 50/5 A 0 - 50 A |  | kom | 2 |
| 8. | Ampermetar 65 x 65 | 75/5 A 0 - 100 A |  | kom | 2 |
| 9. | Ampermetar 65 x 65 | 100/5 A 0 - 120 A |  | kom | 2 |
| 10. | Ampermetar 65 x 65 | 150/5 A 0 - 200 A |  | kom | 2 |
| 11. | Ampermetar 65 x 65 | 200/5 A 0 - 200 A |  | kom | 2 |
| 12. | Ampermetar 90 x 90 | 100/5 A 0 - 120 A |  | kom | 2 |
| 13. | Armatura brodska | 150 W |  | kom | 15 |
| 14. | Armatura za VTF sijalice - prava | 125 W 220V |  | kom | 5 |
| 15. | Armatura za VTF sijalice – kosa | 125 W |  | kom | 10 |
| 16. | Armatura FLUO | 2 x 36W 220V |  | kom | 5 |
| 17. | Pertinax tabla | 8mm |  | kom | 1 |
| 18. | Crevo rebrasto | Ø 25 mm |  | m | 100 |
| 19. | Crevo rebrasto | Ø 35 mm |  | m | 20 |
| 20. | Crevo rebrasto | Ø 45 mm |  | m | 10 |
| 21. | Crevo rebrasto | Ø 50 mm |  | m | 10 |
| 22. | Grlo za sijalice | E 14 |  | kom | 20 |
| 23. | Grlo za sijalice - keramičko | E 27 |  | kom | 70 |
| 24. | Kapa osigurača | EZ 25 |  | kom | 10 |
| 25. | Kapa osigurača | EZ 63 |  | kom | 10 |
| 26. | Kondenzator elektrolitski | 2,2μF 100V |  | kom | 50 |
| 27. | Kondenzator elektrolitski | 4,7μF 100V |  | kom | 50 |
| 28. | Kondenzator elektrolitski | 22μF 63V |  | kom | 50 |
| 29. | Kondenzator elektrolitski | 47μF 63V |  | kom | 50 |
| 30. | Kondenzator elektrolitski | 33μF 63V |  | kom | 50 |
| 31. | Kondenzator elektrolitski | 220μF 63V |  | kom | 50 |
| 32. | Kondenzator elektrolitski | 330μF 63V |  | kom | 50 |
| 33. | Kondenzator elektrolitski | 100μF 100V |  | kom | 50 |
| 34. | Kondenzator elektrolitski | 100μF 180V |  | kom | 50 |
| 35. | Kondenzator elektrolitski | 470μF 63V |  | kom | 50 |
| 36. | Kondenzator elektrolitski | 1000μF 63V |  | kom | 50 |
| 37. | Kutija razvodna | OG silumin 80 x 80 |  | kom | 10 |
| 38. | Nosač četkica elektromotora „R.Končar” Zagreb | 500KW; 1480 o/min; 5000V |  | kom | 12 |
| 39. | Osigurač automatski | 16A |  | kom | 10 |
| 40. | Osigurač automatski | 20A |  | kom | 10 |
| 41. | Osigurač sklopka | ORS-1 650V-250A |  | kom | 2 |
| 42. | Osigurač stakleni | 100mA |  | kom | 10 |
| 43. | Osigurač stakleni | 250mA |  | kom | 10 |
| 44. | Osigurač stakleni | 350mA |  | kom | 10 |
| 45. | Osigurač stakleni | 500mA |  | kom | 10 |
| 46. | Osigurač stakleni | 800mA |  | kom | 10 |
| 47. | Osigurač stakleni | 1A |  | kom | 10 |
| 48. | Osigurač stakleni | 1,25A |  | kom | 10 |
| 49. | Osigurač stakleni | 1,6A |  | kom | 20 |
| 50. | Osigurač stakleni | 2A |  | kom | 20 |
| 51. | Osigurač stakleni | 2,5A |  | kom | 20 |
| 52. | Osigurač stakleni | 4A |  | kom | 20 |
| 53. | Osigurač stakleni | 6A |  | kom | 20 |
| 54. | Otpornik IEC158 VDE0660 AC3 | 12W 1kΩ 10% |  | kom | 5 |
| 55. | Otpornik IEC158 VDE0660 AC3 | 16W 1kΩ 10% |  | kom | 5 |
| 56. | Otpornik IEC158 VDE0660 AC3 | 25W 1k0 10% |  | kom | 5 |
| 57. | Ploča grejna - za rešoe | Ø 140 mm |  | kom | 1 |
| 58. | Ploča grejna - za rešoe | Ø 190 mm |  | kom | 1 |
| 59. | Ploča grejna - za rešoe - regulaciona | Ø 180 mm |  | kom | 1 |
| 60. | Postolje osigurača | NT00 100A |  | kom | 9 |
| 61. | Postolje osigurača | NVT00 (3/1) |  | kom | 5 |
| 62. | Postolje osigurača | NVT0 (3/1) |  | kom | 3 |
| 63. | Postolje osigurača | NVT1 250A (3/1) |  | kom | 3 |
| 64. | Postolje osigurača | NVT2 400A (3/1) |  | kom | 2 |
| 65. | Postolje osigurača | NVT3 630A (3/1) |  | kom | 2 |
| 66. | Postolje osigurača sa zaštitnim poklopcem | EZN 25 |  | kom | 10 |
| 67. | Postolje osigurača sa zaštitnim poklopcem | EZN 63 |  | kom | 10 |
| 68. | Potenciometar 1-10kΩ 5W | sa ručkom 6A |  | kom | 2 |
| 69. | Potenciometar 1-2kΩ 5W | sa ručkom 6A |  | kom | 2 |
| 70. | Prekidač jednopolni za na zid | OG 220 V |  | kom | 20 |
| 71. | Prekidač naizmenični | OG 220 V |  | kom | 10 |
| 72. | Prekidač potezni sa ručkom | M-PRO tip B-22 |  | kom | 5 |
| 73. | Prešpan papir | #1 mm |  | m2 | 1 |
| 74. | Prsten kalibrisani | 6A |  | kom | 20 |
| 75. | Prsten kalibrisani | 10A |  | kom | 20 |
| 76. | Prsten kalibrisani | 16A |  | kom | 20 |
| 77. | Prsten kalibrisani | 20A |  | kom | 20 |
| 78. | Prsten kalibrisani | 25A |  | kom | 20 |
| 79. | Reflektor halogeni sa sijalicom | 220 V, 1500 W | L= 250 mm | kom | 2 |
| 80. | Reflektor ugradni | 250 W/220V IP65 |  | kom | 2 |
| 81. | Reflektor prenosni sa sijalicom | 24V 500W |  | kom | 2 |
| 82. | Sijalica E 10 | 220 V 1 W |  | kom | 50 |
| 83. | Sijalica E 14 | 220V 6-10 W |  | kom | 10 |
| 84. | Sijalica E 14 | 130 V DC 1 W |  | kom | 50 |
| 85. | Sijalica E27 | 220 V 60 W |  | kom | 50 |
| 86. | Sijalica E27 | 220 V 75 W |  | kom | 200 |
| 87. | Sijalica E27 | 220 V 100 W |  | kom | 250 |
| 88. | Sijalica E27 | 220 V 150 W |  | kom | 80 |
| 89. | Sijalica E40 | 220 V 300 W |  | kom | 40 |
| 90. | Sijalica halogena L=118 mm | 220 V/500 W |  | kom | 5 |
| 91. | Sijalica FLUO | 36 W |  | kom | 150 |
| 92. | Sijalica signalna S9 mm | 110VAC/1W |  | kom | 50 |
| 93. | Sijalica signalna S9 mm | 130 V DCV/1 W |  | kom | 20 |
| 94. | Sijalica VTF E27 | 220V/125 W |  | kom | 60 |
| 95. | Sijalica VTF E40 | 220V/250 W |  | kom | 20 |
| 96. | Starter za flou sijalice | 4 - 65 W |  | kom | 220 |
| 97. | Termostat za bojler – regulacioni |  |  | kom | 10 |
| 98. | Termostat za bojler – zaštitni |  |  | kom | 5 |
| 99. | Termoelemenat | PT100, L=400 uložak |  | kom | 10 |
| 100. | Traka izolir | 10 m | PVC | kom | 50 |
| 101. | Traka teflonska |  |  | kom | 20 |
| 102. | Umetak topljivi | 6 A |  | kom | 125 |
| 103. | Umetak topljivi | 10 A |  | kom | 125 |
| 104. | Umetak topljivi | 16 A |  | kom | 150 |
| 105. | Umetak topljivi | 20 A |  | kom | 150 |
| 106. | Umetak topljivi | 25 A |  | kom | 50 |
| 107. | Umetak topljivi - cilindrični | BA32 10 A |  | kom | 20 |
| 108. | Umetak topljivi - cilindrični | BA32 16 A |  | kom | 20 |
| 109. | Umetak topljivi - cilindrični | BA63 10 A |  | kom | 10 |
| 110. | Umetak topljivi - cilindrični | BA63 50 A |  | kom | 10 |
| 111. | Umetak topljivi - cilindrični | BA63 63 A |  | kom | 10 |
| 112. | Utičnica monofazna šuko | OG 220 V |  | kom | 40 |
| 113. | Utičnica trofazna za na zid | OG 380 V |  | kom | 5 |
| 114. | Utikač monofazni šuko | 220 V – gumirani |  | kom | 30 |
| 115. | Utikač monofazni šuko | 220 V |  | kom | 5 |
| 116. | Utikač trofazni | 380 V – gumirani |  | kom | 5 |
| 117. | Uvodnik siluminski (plastični) | Ø 21 mm |  | kom | 20 |
| 118. | Uvodnik siluminski (plastični) | Ø 29 mm |  | kom | 20 |
| 119. | Uvodnik siluminski (plastični) | Ø 36 mm |  | kom | 10 |
| 120. | Uvodnik siluminski (plastični) | Ø 50 mm |  | kom | 10 |
| 121. | Ventil trokraki elektromagnetni | 220 V | za ves masinu | kom | 20 |
| 122. | Vezica kablovska | 200 mm | PVC | kom | 200 |
| 123. | VS klema | 2,5 mm² |  | kom | 200 |
| 124. | VS klema | 4 mm² |  | kom | 200 |
| 125. | VS klema | 6 mm² |  | kom | 100 |
| 126. | Zaštitno staklo | za VTF125W |  | kom | 10 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 19. Електро материјал

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 18. Електро материјал

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Akumulatorska lampa - punjiva | kom | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Panik lampa | kom | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Amper klešta | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Ampermetar 65 x 65 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Ampermetar 65 x 65 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Ampermetar 65 x 65 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Ampermetar 65 x 65 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Ampermetar 65 x 65 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Ampermetar 65 x 65 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Ampermetar 65 x 65 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Ampermetar 65 x 65 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Ampermetar 90 x 90 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Armatura brodska | kom | 15 |  |  |  |  |
| 14. | Armatura za VTF sijalice - prava | kom | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Armatura za VTF sijalice – kosa | kom | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Armatura FLUO | kom | 5 |  |  |  |  |
| 17. | Pertinax tabla | kom | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Crevo rebrasto | m | 100 |  |  |  |  |
| 19. | Crevo rebrasto | m | 20 |  |  |  |  |
| 20. | Crevo rebrasto | m | 10 |  |  |  |  |
| 21. | Crevo rebrasto | m | 10 |  |  |  |  |
| 22. | Grlo za sijalice | kom | 20 |  |  |  |  |
| 23. | Grlo za sijalice - keramičko | kom | 70 |  |  |  |  |
| 24. | Kapa osigurača | kom | 10 |  |  |  |  |
| 25. | Kapa osigurača | kom | 10 |  |  |  |  |
| 26. | Kondenzator elektrolitski | kom | 50 |  |  |  |  |
| 27. | Kondenzator elektrolitski | kom | 50 |  |  |  |  |
| 28. | Kondenzator elektrolitski | kom | 50 |  |  |  |  |
| 29. | Kondenzator elektrolitski | kom | 50 |  |  |  |  |
| 30. | Kondenzator elektrolitski | kom | 50 |  |  |  |  |
| 31. | Kondenzator elektrolitski | kom | 50 |  |  |  |  |
| 32. | Kondenzator elektrolitski | kom | 50 |  |  |  |  |
| 33. | Kondenzator elektrolitski | kom | 50 |  |  |  |  |
| 34. | Kondenzator elektrolitski | kom | 50 |  |  |  |  |
| 35. | Kondenzator elektrolitski | kom | 50 |  |  |  |  |
| 36. | Kondenzator elektrolitski | kom | 50 |  |  |  |  |
| 37. | Kutija razvodna | kom | 10 |  |  |  |  |
| 38. | Nosač četkica elektromotora „R.Končar” Zagreb | kom | 12 |  |  |  |  |
| 39. | Osigurač automatski | kom | 10 |  |  |  |  |
| 40. | Osigurač automatski | kom | 10 |  |  |  |  |
| 41. | Osigurač sklopka | kom | 2 |  |  |  |  |
| 42. | Osigurač stakleni | kom | 10 |  |  |  |  |
| 43. | Osigurač stakleni | kom | 10 |  |  |  |  |
| 44. | Osigurač stakleni | kom | 10 |  |  |  |  |
| 45. | Osigurač stakleni | kom | 10 |  |  |  |  |
| 46. | Osigurač stakleni | kom | 10 |  |  |  |  |
| 47. | Osigurač stakleni | kom | 10 |  |  |  |  |
| 48. | Osigurač stakleni | kom | 10 |  |  |  |  |
| 49. | Osigurač stakleni | kom | 20 |  |  |  |  |
| 50. | Osigurač stakleni | kom | 20 |  |  |  |  |
| 51. | Osigurač stakleni | kom | 20 |  |  |  |  |
| 52. | Osigurač stakleni | kom | 20 |  |  |  |  |
| 53. | Osigurač stakleni | kom | 20 |  |  |  |  |
| 54. | Otpornik IEC158 VDE0660 AC3 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 55. | Otpornik IEC158 VDE0660 AC3 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 56. | Otpornik IEC158 VDE0660 AC3 | kom | 5 |  |  |  |  |
| 57. | Ploča grejna - za rešoe | kom | 1 |  |  |  |  |
| 58. | Ploča grejna - za rešoe | kom | 1 |  |  |  |  |
| 59. | Ploča grejna - za rešoe - regulaciona | kom | 1 |  |  |  |  |
| 60. | Postolje osigurača | kom | 9 |  |  |  |  |
| 61. | Postolje osigurača | kom | 5 |  |  |  |  |
| 62. | Postolje osigurača | kom | 3 |  |  |  |  |
| 63. | Postolje osigurača | kom | 3 |  |  |  |  |
| 64. | Postolje osigurača | kom | 2 |  |  |  |  |
| 65. | Postolje osigurača | kom | 2 |  |  |  |  |
| 66. | Postolje osigurača sa zaštitnim poklopcem | kom | 10 |  |  |  |  |
| 67. | Postolje osigurača sa zaštitnim poklopcem | kom | 10 |  |  |  |  |
| 68. | Potenciometar 1-10kΩ 5W | kom | 2 |  |  |  |  |
| 69. | Potenciometar 1-2kΩ 5W | kom | 2 |  |  |  |  |
| 70. | Prekidač jednopolni za na zid | kom | 20 |  |  |  |  |
| 71. | Prekidač naizmenični | kom | 10 |  |  |  |  |
| 72. | Prekidač potezni sa ručkom | kom | 5 |  |  |  |  |
| 73. | Prešpan papir | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 74. | Prsten kalibrisani | kom | 20 |  |  |  |  |
| 75. | Prsten kalibrisani | kom | 20 |  |  |  |  |
| 76. | Prsten kalibrisani | kom | 20 |  |  |  |  |
| 77. | Prsten kalibrisani | kom | 20 |  |  |  |  |
| 78. | Prsten kalibrisani | kom | 20 |  |  |  |  |
| 79. | Reflektor halogeni sa sijalicom | kom | 2 |  |  |  |  |
| 80. | Reflektor ugradni | kom | 2 |  |  |  |  |
| 81. | Reflektor prenosni sa sijalicom | kom | 2 |  |  |  |  |
| 82. | Sijalica E 10 | kom | 50 |  |  |  |  |
| 83. | Sijalica E 14 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 84. | Sijalica E 14 | kom | 50 |  |  |  |  |
| 85. | Sijalica E27 | kom | 50 |  |  |  |  |
| 86. | Sijalica E27 | kom | 200 |  |  |  |  |
| 87. | Sijalica E27 | kom | 250 |  |  |  |  |
| 88. | Sijalica E27 | kom | 80 |  |  |  |  |
| 89. | Sijalica E40 | kom | 40 |  |  |  |  |
| 90. | Sijalica halogena L=118 mm | kom | 5 |  |  |  |  |
| 91. | Sijalica FLUO | kom | 150 |  |  |  |  |
| 92. | Sijalica signalna S9 mm | kom | 50 |  |  |  |  |
| 93. | Sijalica signalna S9 mm | kom | 20 |  |  |  |  |
| 94. | Sijalica VTF E27 | kom | 60 |  |  |  |  |
| 95. | Sijalica VTF E40 | kom | 20 |  |  |  |  |
| 96. | Starter za flou sijalice | kom | 220 |  |  |  |  |
| 97. | Termostat za bojler – regulacioni | kom | 10 |  |  |  |  |
| 98. | Termostat za bojler – zaštitni | kom | 5 |  |  |  |  |
| 99. | Termoelemenat | kom | 10 |  |  |  |  |
| 100. | Traka izolir | kom | 50 |  |  |  |  |
| 101. | Traka teflonska | kom | 20 |  |  |  |  |
| 102. | Umetak topljivi | kom | 125 |  |  |  |  |
| 103. | Umetak topljivi | kom | 125 |  |  |  |  |
| 104. | Umetak topljivi | kom | 150 |  |  |  |  |
| 105. | Umetak topljivi | kom | 150 |  |  |  |  |
| 106. | Umetak topljivi | kom | 50 |  |  |  |  |
| 107. | Umetak topljivi - cilindrični | kom | 20 |  |  |  |  |
| 108. | Umetak topljivi - cilindrični | kom | 20 |  |  |  |  |
| 109. | Umetak topljivi - cilindrični | kom | 10 |  |  |  |  |
| 110. | Umetak topljivi - cilindrični | kom | 10 |  |  |  |  |
| 111. | Umetak topljivi - cilindrični | kom | 10 |  |  |  |  |
| 112. | Utičnica monofazna šuko | kom | 40 |  |  |  |  |
| 113. | Utičnica trofazna za na zid | kom | 5 |  |  |  |  |
| 114. | Utikač monofazni šuko | kom | 30 |  |  |  |  |
| 115. | Utikač monofazni šuko | kom | 5 |  |  |  |  |
| 116. | Utikač trofazni | kom | 5 |  |  |  |  |
| 117. | Uvodnik siluminski (plastični) | kom | 20 |  |  |  |  |
| 118. | Uvodnik siluminski (plastični) | kom | 20 |  |  |  |  |
| 119. | Uvodnik siluminski (plastični) | kom | 10 |  |  |  |  |
| 120. | Uvodnik siluminski (plastični) | kom | 10 |  |  |  |  |
| 121. | Ventil trokraki elektromagnetni | kom | 20 |  |  |  |  |
| 122. | Vezica kablovska | kom | 200 |  |  |  |  |
| 123. | VS klema | kom | 200 |  |  |  |  |
| 124. | VS klema | kom | 200 |  |  |  |  |
| 125. | VS klema | kom | 100 |  |  |  |  |
| 126. | Zaštitno staklo | kom | 10 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 18. Електро материјал

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 19. Електро материјал у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumulatorska lampa - punjiva | kom |  |  |
| 2. | Panik lampa | kom |  |  |
| 3. | Amper klešta | kom |  |  |
| 4. | Ampermetar 65 x 65 | kom |  |  |
| 5. | Ampermetar 65 x 65 | kom |  |  |
| 6. | Ampermetar 65 x 65 | kom |  |  |
| 7. | Ampermetar 65 x 65 | kom |  |  |
| 8. | Ampermetar 65 x 65 | kom |  |  |
| 9. | Ampermetar 65 x 65 | kom |  |  |
| 10. | Ampermetar 65 x 65 | kom |  |  |
| 11. | Ampermetar 65 x 65 | kom |  |  |
| 12. | Ampermetar 90 x 90 | kom |  |  |
| 13. | Armatura brodska | kom |  |  |
| 14. | Armatura za VTF sijalice - prava | kom |  |  |
| 15. | Armatura za VTF sijalice – kosa | kom |  |  |
| 16. | Armatura FLUO | kom |  |  |
| 17. | Pertinax tabla | kom |  |  |
| 18. | Crevo rebrasto | m |  |  |
| 19. | Crevo rebrasto | m |  |  |
| 20. | Crevo rebrasto | m |  |  |
| 21. | Crevo rebrasto | m |  |  |
| 22. | Grlo za sijalice | kom |  |  |
| 23. | Grlo za sijalice - keramičko | kom |  |  |
| 24. | Kapa osigurača | kom |  |  |
| 25. | Kapa osigurača | kom |  |  |
| 26. | Kondenzator elektrolitski | kom |  |  |
| 27. | Kondenzator elektrolitski | kom |  |  |
| 28. | Kondenzator elektrolitski | kom |  |  |
| 29. | Kondenzator elektrolitski | kom |  |  |
| 30. | Kondenzator elektrolitski | kom |  |  |
| 31. | Kondenzator elektrolitski | kom |  |  |
| 32. | Kondenzator elektrolitski | kom |  |  |
| 33. | Kondenzator elektrolitski | kom |  |  |
| 34. | Kondenzator elektrolitski | kom |  |  |
| 35. | Kondenzator elektrolitski | kom |  |  |
| 36. | Kondenzator elektrolitski | kom |  |  |
| 37. | Kutija razvodna | kom |  |  |
| 38. | Nosač četkica elektromotora „R.Končar” Zagreb | kom |  |  |
| 39. | Osigurač automatski | kom |  |  |
| 40. | Osigurač automatski | kom |  |  |
| 41. | Osigurač sklopka | kom |  |  |
| 42. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 43. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 44. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 45. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 46. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 47. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 48. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 49. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 50. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 51. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 52. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 53. | Osigurač stakleni | kom |  |  |
| 54. | Otpornik IEC158 VDE0660 AC3 | kom |  |  |
| 55. | Otpornik IEC158 VDE0660 AC3 | kom |  |  |
| 56. | Otpornik IEC158 VDE0660 AC3 | kom |  |  |
| 57. | Ploča grejna - za rešoe | kom |  |  |
| 58. | Ploča grejna - za rešoe | kom |  |  |
| 59. | Ploča grejna - za rešoe - regulaciona | kom |  |  |
| 60. | Postolje osigurača | kom |  |  |
| 61. | Postolje osigurača | kom |  |  |
| 62. | Postolje osigurača | kom |  |  |
| 63. | Postolje osigurača | kom |  |  |
| 64. | Postolje osigurača | kom |  |  |
| 65. | Postolje osigurača | kom |  |  |
| 66. | Postolje osigurača sa zaštitnim poklopcem | kom |  |  |
| 67. | Postolje osigurača sa zaštitnim poklopcem | kom |  |  |
| 68. | Potenciometar 1-10kΩ 5W | kom |  |  |
| 69. | Potenciometar 1-2kΩ 5W | kom |  |  |
| 70. | Prekidač jednopolni za na zid | kom |  |  |
| 71. | Prekidač naizmenični | kom |  |  |
| 72. | Prekidač potezni sa ručkom | kom |  |  |
| 73. | Prešpan papir | m2 |  |  |
| 74. | Prsten kalibrisani | kom |  |  |
| 75. | Prsten kalibrisani | kom |  |  |
| 76. | Prsten kalibrisani | kom |  |  |
| 77. | Prsten kalibrisani | kom |  |  |
| 78. | Prsten kalibrisani | kom |  |  |
| 79. | Reflektor halogeni sa sijalicom | kom |  |  |
| 80. | Reflektor ugradni | kom |  |  |
| 81. | Reflektor prenosni sa sijalicom | kom |  |  |
| 82. | Sijalica E 10 | kom |  |  |
| 83. | Sijalica E 14 | kom |  |  |
| 84. | Sijalica E 14 | kom |  |  |
| 85. | Sijalica E27 | kom |  |  |
| 86. | Sijalica E27 | kom |  |  |
| 87. | Sijalica E27 | kom |  |  |
| 88. | Sijalica E27 | kom |  |  |
| 89. | Sijalica E40 | kom |  |  |
| 90. | Sijalica halogena L=118 mm | kom |  |  |
| 91. | Sijalica FLUO | kom |  |  |
| 92. | Sijalica signalna S9 mm | kom |  |  |
| 93. | Sijalica signalna S9 mm | kom |  |  |
| 94. | Sijalica VTF E27 | kom |  |  |
| 95. | Sijalica VTF E40 | kom |  |  |
| 96. | Starter za flou sijalice | kom |  |  |
| 97. | Termostat za bojler – regulacioni | kom |  |  |
| 98. | Termostat za bojler – zaštitni | kom |  |  |
| 99. | Termoelemenat | kom |  |  |
| 100. | Traka izolir | kom |  |  |
| 101. | Traka teflonska | kom |  |  |
| 102. | Umetak topljivi | kom |  |  |
| 103. | Umetak topljivi | kom |  |  |
| 104. | Umetak topljivi | kom |  |  |
| 105. | Umetak topljivi | kom |  |  |
| 106. | Umetak topljivi | kom |  |  |
| 107. | Umetak topljivi - cilindrični | kom |  |  |
| 108. | Umetak topljivi - cilindrični | kom |  |  |
| 109. | Umetak topljivi - cilindrični | kom |  |  |
| 110. | Umetak topljivi - cilindrični | kom |  |  |
| 111. | Umetak topljivi - cilindrični | kom |  |  |
| 112. | Utičnica monofazna šuko | kom |  |  |
| 113. | Utičnica trofazna za na zid | kom |  |  |
| 114. | Utikač monofazni šuko | kom |  |  |
| 115. | Utikač monofazni šuko | kom |  |  |
| 116. | Utikač trofazni | kom |  |  |
| 117. | Uvodnik siluminski (plastični) | kom |  |  |
| 118. | Uvodnik siluminski (plastični) | kom |  |  |
| 119. | Uvodnik siluminski (plastični) | kom |  |  |
| 120. | Uvodnik siluminski (plastični) | kom |  |  |
| 121. | Ventil trokraki elektromagnetni | kom |  |  |
| 122. | Vezica kablovska | kom |  |  |
| 123. | VS klema | kom |  |  |
| 124. | VS klema | kom |  |  |
| 125. | VS klema | kom |  |  |
| 126. | Zaštitno staklo | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 19. Електро материјал

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 19. Електро материјал, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 19. Електро материјал, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 20. Електрични проводници и прибор

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 20. Електрични проводници и прибор

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čaura Cu | 16 mm2 |  | kom. | 16 |
| 2. | Čaura Cu | 25 mm2 |  | kom. | 16 |
| 3. | Čaura Cu | 35 mm2 |  | kom. | 16 |
| 4. | Čaura Cu | 50 mm2 |  | kom. | 16 |
| 5. | Čaura Cu | 70 mm2 |  | kom. | 8 |
| 6. | Čaura Cu | 95 mm2 |  | kom. | 8 |
| 7. | Čaura Cu | 120 mm2 |  | kom. | 8 |
| 8. | Čaura Cu | 150 mm2 |  | kom. | 8 |
| 9. | Čaura Cu | 240 mm2 |  | kom. | 8 |
| 10. | Kabl PP/F | 3 x 1,5 mm2 |  | m | 100 |
| 11. | Kabl PP/F | 3 x 2,5 mm2 |  | m | 100 |
| 12. | Kabl PP/F | 5 x 2,5 mm2 |  | m | 50 |
| 13. | Kabl PPY | 3 x 1,5 mm2 |  | m | 150 |
| 14. | Kabl PPY | 4 x 1,5 mm2 |  | m | 150 |
| 15. | Kabl PPY | 3 x 2,5 mm2 |  | m | 100 |
| 16. | Kabl PPY | 4 x 2,5 mm2 |  | m | 100 |
| 17. | Kabl PPY | 5 x 4 mm2 |  | m | 50 |
| 18. | Kabl produžni sa dve priključnice - kotur | 3 x 2,5 mm2 L=50m |  | kom | 2 |
| 19. | Kabl produžni sa dve priključnice - kotur | 5 x 2,5 mm2 3 x 220V |  | m | 1 |
| 20. | Papučica faston - igličasta | 1,5 mm2 |  | kom. | 100 |
| 21. | Papučica faston - igličasta | 2,5 mm2 |  | kom. | 100 |
| 22. | Papučica faston - viljuškasta | 2,5 mm2 |  | kom. | 100 |
| 23. | Papučica okasta izolovana | 4 mm² |  | kom. | 50 |
| 24. | Papučica okasta izolovana | 6 mm² |  | kom. | 20 |
| 25. | Papučica kablovska Cu | 16 mm² |  | kom. | 25 |
| 26. | Papučica kablovska Cu | 25 mm² |  | kom. | 25 |
| 27. | Papučica kablovska Cu | 35 mm² |  | kom. | 20 |
| 28. | Papučica kablovska Cu | 90 mm² |  | kom. | 15 |
| 29. | Provodnik P/F | 1,5 mm2 |  | m | 100 |
| 30. | Provodnik P/F | 2,5 mm2 |  | m | 100 |
| 31. | Provodnik S/F | 1,5 mm2 |  | m | 100 |
| 32. | Provodnik S/F | 2,5 mm2 |  | m | 100 |
| 33. | Spojnica toploskupljajuća 1KVTSKS25 | 10/25 m2 |  | kom. | 5 |
| 34. | Spojnica toploskupljajuća 1KVTSKS50 | 35/50 m2 |  | kom. | 2 |
| 35. | Spojnica termoskupljajuća | 10 mm² |  | kom | 20 |
| 36. | Spojnica termoskupljajuća | 16 mm² |  | kom | 20 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 20. Електрични проводници и прибор

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 20. Електрични проводници и прибор

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Čaura Cu | kom. | 16 |  |  |  |  |
| 2. | Čaura Cu | kom. | 16 |  |  |  |  |
| 3. | Čaura Cu | kom. | 16 |  |  |  |  |
| 4. | Čaura Cu | kom. | 16 |  |  |  |  |
| 5. | Čaura Cu | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Čaura Cu | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 7. | Čaura Cu | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 8. | Čaura Cu | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 9. | Čaura Cu | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 10. | Kabl PP/F | m | 100 |  |  |  |  |
| 11. | Kabl PP/F | m | 100 |  |  |  |  |
| 12. | Kabl PP/F | m | 50 |  |  |  |  |
| 13. | Kabl PPY | m | 150 |  |  |  |  |
| 14. | Kabl PPY | m | 150 |  |  |  |  |
| 15. | Kabl PPY | m | 100 |  |  |  |  |
| 16. | Kabl PPY | m | 100 |  |  |  |  |
| 17. | Kabl PPY | m | 50 |  |  |  |  |
| 18. | Kabl produžni sa dve priključnice - kotur | kom | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Kabl produžni sa dve priključnice - kotur | m | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Papučica faston - igličasta | kom. | 100 |  |  |  |  |
| 21. | Papučica faston - igličasta | kom. | 100 |  |  |  |  |
| 22. | Papučica faston - viljuškasta | kom. | 100 |  |  |  |  |
| 23. | Papučica okasta izolovana | kom. | 50 |  |  |  |  |
| 24. | Papučica okasta izolovana | kom. | 20 |  |  |  |  |
| 25. | Papučica kablovska Cu | kom. | 25 |  |  |  |  |
| 26. | Papučica kablovska Cu | kom. | 25 |  |  |  |  |
| 27. | Papučica kablovska Cu | kom. | 20 |  |  |  |  |
| 28. | Papučica kablovska Cu | kom. | 15 |  |  |  |  |
| 29. | Provodnik P/F | m | 100 |  |  |  |  |
| 30. | Provodnik P/F | m | 100 |  |  |  |  |
| 31. | Provodnik S/F | m | 100 |  |  |  |  |
| 32. | Provodnik S/F | m | 100 |  |  |  |  |
| 33. | Spojnica toploskupljajuća 1KVTSKS25 | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 34. | Spojnica toploskupljajuća 1KVTSKS50 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 35. | Spojnica termoskupljajuća | kom | 20 |  |  |  |  |
| 36. | Spojnica termoskupljajuća | kom | 20 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 20. Електрични проводници и прибор

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 20. Електрични проводници и прибор у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čaura Cu | kom. |  |  |
| 2. | Čaura Cu | kom. |  |  |
| 3. | Čaura Cu | kom. |  |  |
| 4. | Čaura Cu | kom. |  |  |
| 5. | Čaura Cu | kom. |  |  |
| 6. | Čaura Cu | kom. |  |  |
| 7. | Čaura Cu | kom. |  |  |
| 8. | Čaura Cu | kom. |  |  |
| 9. | Čaura Cu | kom. |  |  |
| 10. | Kabl PP/F | m |  |  |
| 11. | Kabl PP/F | m |  |  |
| 12. | Kabl PP/F | m |  |  |
| 13. | Kabl PPY | m |  |  |
| 14. | Kabl PPY | m |  |  |
| 15. | Kabl PPY | m |  |  |
| 16. | Kabl PPY | m |  |  |
| 17. | Kabl PPY | m |  |  |
| 18. | Kabl produžni sa dve priključnice - kotur | kom |  |  |
| 19. | Kabl produžni sa dve priključnice - kotur | m |  |  |
| 20. | Papučica faston - igličasta | kom. |  |  |
| 21. | Papučica faston - igličasta | kom. |  |  |
| 22. | Papučica faston - viljuškasta | kom. |  |  |
| 23. | Papučica okasta izolovana | kom. |  |  |
| 24. | Papučica okasta izolovana | kom. |  |  |
| 25. | Papučica kablovska Cu | kom. |  |  |
| 26. | Papučica kablovska Cu | kom. |  |  |
| 27. | Papučica kablovska Cu | kom. |  |  |
| 28. | Papučica kablovska Cu | kom. |  |  |
| 29. | Provodnik P/F | m |  |  |
| 30. | Provodnik P/F | m |  |  |
| 31. | Provodnik S/F | m |  |  |
| 32. | Provodnik S/F | m |  |  |
| 33. | Spojnica toploskupljajuća 1KVTSKS25 | kom. |  |  |
| 34. | Spojnica toploskupljajuća 1KVTSKS50 | kom. |  |  |
| 35. | Spojnica termoskupljajuća | kom |  |  |
| 36. | Spojnica termoskupljajuća | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 20. Електрични проводници и прибор

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 20. Електрични проводници и прибор, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 20. Електрични проводници и прибор, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 21. Електрични грејачи

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 21. Електрични грејачи

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grejač 5/4" - za buksne | 6 KW 600mm | ISO 9001:2000 | kom | 105 |
| 2. | Grejač 6/4" - za buksne | 6 KW 600mm | ISO 9001:2000 | kom | 80 |
| 3. | Grejač 6/4" - za buksne | 12 KW (900-1200mm) | ISO 9001:2000 | kom | 30 |
| 4. | Grejač 6/4" - za buksne | 9 KW (900-1200mm) | ISO 9001:2000 | kom | 15 |
| 5. | Zaptivači za grejače | 5/4" |  | kom | 160 |
| 6. | Zaptivači za grejače | 6/4" |  | kom | 150 |
| 7. | Grejač za bojler | 220 V , 2,5 kW |  | kom | 2 |
| 8. | Grejač za bojler | 220 V , 2 kW |  | kom | 2 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 21. Електрични грејачи

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 21. Електрични грејачи

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Grejač 5/4" - za buksne | kom | 105 |  |  |  |  |
| 2. | Grejač 6/4" - za buksne | kom | 80 |  |  |  |  |
| 3. | Grejač 6/4" - za buksne | kom | 30 |  |  |  |  |
| 4. | Grejač 6/4" - za buksne | kom | 15 |  |  |  |  |
| 5. | Zaptivači za grejače | kom | 160 |  |  |  |  |
| 6. | Zaptivači za grejače | kom | 150 |  |  |  |  |
| 7. | Grejač za bojler | kom | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Grejač za bojler | kom | 2 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 21. Електрични грејачи

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 21. Електрични грејачи у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grejač 5/4" - za buksne | kom |  |  |
| 2. | Grejač 6/4" - za buksne | kom |  |  |
| 3. | Grejač 6/4" - za buksne | kom |  |  |
| 4. | Grejač 6/4" - za buksne | kom |  |  |
| 5. | Zaptivači za grejače | kom |  |  |
| 6. | Zaptivači za grejače | kom |  |  |
| 7. | Grejač za bojler | kom |  |  |
| 8. | Grejač za bojler | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 21. Електрични грејачи

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 21. Електрични грејачи, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 21. Електрични грејачи, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 22. Гребенасти прекидачи и кондензаторске

батерије

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 22. Гребенасти прекидачи и кондензаторске батерије

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grebenasti prekidači | 4G10-4212-2-U |  | kom | 10 |
| 2. | Grebenasti prekidači 1 - 0 - 2 | 16 A |  | kom | 15 |
| 3. | Grebenasti prekidači 0 - 1 | 16 A |  | kom | 15 |
| 4. | Tlačna sklopka - trofazna 16 A | 2 - 5 bara 1/2" |  | kom | 10 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - 22. Гребенасти прекидачи и кондензаторске батерије

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - 22. Гребенасти прекидачи и кондензаторске батерије

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Grebenasti prekidači | kom | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Grebenasti prekidači 1 - 0 - 2 | kom | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Grebenasti prekidači 0 - 1 | kom | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Tlačna sklopka - trofazna 16 A | kom | 10 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 21. Прекидачи и кондензаторске батерије

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 22. Гребенасти прекидачи и кондензаторске батерије у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Grebenasti prekidači | kom |  |  |
| 2. | Grebenasti prekidači 1 - 0 - 2 | kom |  |  |
| 3. | Grebenasti prekidači 0 - 1 | kom |  |  |
| 4. | Tlačna sklopka - trofazna 16 A | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                            ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                     Директор

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 22. Гребенасти прекидачи и кондензаторске батерије

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 22. Гребенасти прекидачи и кондензаторске батерије, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 22. Гребенасти прекидачи и кондензаторске батерије, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 23. Вентилатори и прикључне таблице за

електромоторе

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 23. Вентилатори и прикључне таблице за

електромоторе

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ventilator elektromotora | Ø14 mm | PVC | kom | 8 |
| 2. | Ventilator elektromotora | Ø16 mm | PVC | kom | 8 |
| 3. | Ventilator elektromotora | Ø18 mm | PVC | kom | 18 |
| 4. | Ventilator elektromotora | Ø24 mm | PVC | kom | 18 |
| 5. | Ventilator elektromotora | Ø28 mm | PVC | kom | 8 |
| 6. | Poklopac ventilatora (fašalug) | Ø205 L=95 mm |  | kom | 5 |
| 7. | Poklopac ventilatora (fašalug) | Ø185 L=90 mm |  | kom | 5 |
| 8. | Poklopac ventilatora el.motora (fašalug) | Ø205 mm; L=95 mm |  | kom | 3 |
| 9. | Poklopac ventilatora el.motora (fašalug) | Ø185 mm; L=90 mm |  | kom | 3 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 23. Вентилатори и прикључне таблице за електромоторе

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 23. Вентилатори и прикључне таблице за електромоторе

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ventilator elektromotora | kom | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Ventilator elektromotora | kom | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Ventilator elektromotora | kom | 18 |  |  |  |  |
| 4. | Ventilator elektromotora | kom | 18 |  |  |  |  |
| 5. | Ventilator elektromotora | kom | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Poklopac ventilatora (fašalug) | kom | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Poklopac ventilatora (fašalug) | kom | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Poklopac ventilatora el.motora (fašalug) | kom | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Poklopac ventilatora el.motora (fašalug) | kom | 3 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 23. Вентилатори и прикључне таблице за електромоторе

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 23. Вентилатори и прикључне таблице за електромоторе у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ventilator elektromotora | kom |  |  |
| 2. | Ventilator elektromotora | kom |  |  |
| 3. | Ventilator elektromotora | kom |  |  |
| 4. | Ventilator elektromotora | kom |  |  |
| 5. | Ventilator elektromotora | kom |  |  |
| 6. | Poklopac ventilatora (fašalug) | kom |  |  |
| 7. | Poklopac ventilatora (fašalug) | kom |  |  |
| 8. | Poklopac ventilatora el.motora (fašalug) | kom |  |  |
| 9. | Poklopac ventilatora el.motora (fašalug) | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 23. Вентилатори и прикључне таблице за електромоторе

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 23. Вентилатори и прикључне таблице за електромоторе, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 23. Вентилатори и прикључне таблице за електромоторе, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 24. Манометри и термометри

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 24. Манометри и термометри

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manometar glicerinski Ø 100 mm 1/2" | 0 - 25 bari |  | kom | 10 |
| 2. | Manometar glicerinski Ø 160 mm 1/2" | 0 - 25 bari |  | kom | 2 |
| 3. | Manometar Ø 160 mm 1/2" | 0 - 25 bari |  | kom. | 10 |
| 4. | Slavine manometarske 1/2" | 40 bari |  | kom. | 10 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 24. Манометри и термометри

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 24. Манометри и термометри

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Manometar glicerinski Ø 100 mm 1/2" | kom | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Manometar glicerinski Ø 160 mm 1/2" | kom | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Manometar Ø 160 mm 1/2" | kom. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Slavine manometarske 1/2" | kom. | 10 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 24. Манометри и термометри

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 24. Манометри и термометри у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manometar glicerinski Ø 100 mm 1/2" | kom |  |  |
| 2. | Manometar glicerinski Ø 160 mm 1/2" | kom |  |  |
| 3. | Manometar Ø 160 mm 1/2" | kom |  |  |
| 4. | Slavine manometarske 1/2" | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 24. Манометри и термометри

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 24. Манометри и термометри, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 24. Манометри и термометри, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Партија 25. Радна кола за пумпе

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 25. Радна кола за пумпе

| R.Br. | Naziv | Dimenzije | Kvalitet | J.M. | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radno kolo za pumpu | GHR 50-1 |  | kom | 3 |
| 2. | Radno kolo za pumpu | GHR 651 |  | kom | 3 |
| 3. | Radno kolo za pumpu | GHR 801 |  | kom | 3 |
| 4. | Radno kolo za pumpu | CT 502-4 |  | kom | 3 |
| 5. | Radno kolo za pumpu | CT 652-4 |  | kom | 3 |
| 6. | Radno kolo za pumpu | CT 802-4 |  | kom | 3 |
| 7. | Radno kolo za pumpu | CT 1002-4 |  | kom | 3 |
| 8. | Radno kolo za pumpu | CL 50-2 do 100-1 |  | kom | 3 |
| 9. | Radno kolo za pumpu | CS 50-180/0.75-4 |  | kom | 3 |
| 10. | Radno kolo za pumpu | CS 65-180/1.5-4 |  | kom | 3 |
| 11. | Radno kolo za pumpu | CS 80-180/2.2-4 |  | kom | 3 |
| 12. | Radno kolo za pumpu | CS 100-200/3-4 |  | kom | 3 |

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – резервни делови и материјал, ЈНВВ број 04/2016 - Партија 25. Радна кола за пумпе

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 25. Радна кола за пумпе

Понуђене цене морају бити исказане на паритету f-co  магацин купца.

Цена је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Kol. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (4x5) | Ukupno sa PDV-om (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 8. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 10. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 11. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Radno kolo za pumpu | kom | 3 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

Рок испоруке је ______ дана од дана поруџбенице наручиоца (не дужи од 30 дана).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА

Партија 25. Радна кола за пумпе

(у даљем тексту: Уговор)

1._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

._____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________

(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, са једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Купац), које заступа ______________________, в.д. директора са друге стране.

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде биће наведени под тачком 1.

Понуђач наступа са подизвођачем ________________________________ из ______________ ул. ______________________ , који ће делимично извршити предметну набавкуи то у износу _____ % укупне вредности дате понуде у делу ________________________________________________________

(навести део предметне небавке који ће извршити подизвођач)

- Основ уговора:

- ЈН Број: ЈНВВ 04/2016

- Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __________ године

- Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________ године која је код Наручиоца заведена под бројем _________ од _________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја резервних делова и материјала, одређене у спецификацији за партију 25. Радна кола за пумпе у понуди Продавца бр.__________ од _______ . године која је код Купца заведена под бројем __________ од _________ године и саставни је део овог Уговора.

ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Цена резервних делова и материјала из члана 2. овог Уговора је:

| R.Br. | Naziv | J.M. | Jed. cena bez PDV-a | Jed. cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |
| 2. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |
| 3. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |
| 4. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |
| 5. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |
| 6. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |
| 7. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |
| 8. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |
| 9. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |
| 10. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |
| 11. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |
| 12. | Radno kolo za pumpu | kom |  |  |

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање испоручене количине резервних делова и материјала на основу поруџбенице Купца врши у законском року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна.

Члан 5.

Укупна вредност уговора је _________________динара без обрачунатог ПДВ-а,

односно ________________ са ПДВ-ом.

ИСПОРУКА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

Продавац ће испоручивати уговорену количину резервних делова и материјала f-co Бор-магацин купца.

Члан 7.

Уговорену количину резервних делова продавац ће испоручити на основу указане потребе и поруџбенице купца у року од ______ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Уз испоручене резервне делове и материјал, Продавац је дужан да достави сертификат о квалитету испоручених добара.

Члан 8.

Ако продавац касни са испоруком робе више од 5 дана, обавезан је да купцу плати уговорну казну у висини од 1 % од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења (рачунајући од првог дана).

Уколико овако обрачуната казна буде већа од 10% од укупне вредности уговорене робе уговор се сматра раскинутим те је продавац дужан да у року од 15 дана износ обештећења (казне) уплати на рачун купца. Износ обештећења не може бити већи од 20% вредности уговорене робе.

Клаузула из предходног става  се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

# Члан 9.

Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити тако што ће заменити новим најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се до коначне реализације а најдуже годину дана од закључења.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора-уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 12.

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се уз обострану сагласност уговорних страна, путем Анекса овог Уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе  уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене  одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

###### ЗА ПРОДАВЦА                                                                     ЗА КУПЦА

...........................................				............................................

Директор                                                                         Директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 25. Радна кола за пумпе

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр.ЈНВВ 04/2016 Партија 25. Радна кола за пумпе, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 04/2016 - Партија 25. Радна кола за пумпе, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.