***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056;* [www.toplana.rs](http://www.toplana.rs/)

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

030/421- 387

Број: 3532

Бор, 17.07.2019.године

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА**

 **САНАЦИЈА КРОВА ТОПЛАНЕ ИЗНАД КОМАНДНОГ ПУЛТА, ТОПЛИФИКАЦИЈЕ И САНАЦИЈА ПОДСТАНИЦЕ У СЛАТИНСКОМ НАСЕЉУ**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**бр. ЈНМВ 1.3.4/2019**

Бор, Јул 2019. године

 Конкурсна документација за набавку санације крова Топлане изнад командног пулта, топлификације и санација подстанице у слатинском насељу бр.ЈНМВ 1.3.4/2019 , објављена на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 16.07.2019.године мења се и допуњује и то:

1. **На страници 4/27** -III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА, РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
2. СПЕЦИФИКАЦИЈА

**Мења се став II Препокривање крова топлификације и сада гласи:**

**II Препокривање крова топлификације**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив | Ј.М. | Количина |
| 1. | Облагање термо и хидро изолационим материјалом (кондор трака) са обрадом спојева по целој површини  | m2 | 302,56 |

1. **На** **страници 9/27-**  V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 Мења се рок за подношење понуда и време отварања понуда,и сада гласи:

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.07.2019. године до 12:00 часова.**

**Отварање понуда обавиће се јавно дана 26.07.2019. год. у 12:30 часова, у сали за састанке наручиоца у кругу SERBIJA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR.**

 3) **На** **страници 20/27- мења се образац -**  VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ **и сада гласи:**

**Цена је:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б | Назив | ј.м. | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (4x5) | Укупно са ПДВ-ом (4x6) |
| **Препокривање крова Топлане изнад командног пулта** |  |  |  |  |
| 1. | Дрвена греда 12х12 | m3 | 3,7 |  |  |  |  |
| 2. | ТР лим пласифицирани ребрасти | m2 | 348,82 |  |  |  |  |
| 3. | Раван пласифицирани лим | m2 | 4,2 |  |  |  |  |
| 4. | Опшивка (пластифицирани лим) | m | 91 |  |  |  |  |
| 5. | Рад |  |  |
| **Препокривање крова топлификације** |  |  |  |  |
| 1. | Облагање термо и хидро изолационим материјалом (кондор трака) са обрадом спојева по целој површини  | m2 | 302,56 |  |  |  |  |
| **Препокривање крова подстанице у слатинском насељу** |  |  |  |  |
|  | Салонит 6-8 mm | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Рад |  |  |
| Укупно: |  |  |

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 1.3.4/2019