 ***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;*

*факс 030/458-056; www.toplana.rs*

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

Број: 4251

Бор, 05.05.2020. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку – Шамотирање чеоног дела озида котла ВК2, бр. ЈНВВ 1.3.2/2020**

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.68/2015) Комисија за ЈНВВ 1.3.2/2020 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, а који гласи:

1. Под ставком бр. 10. Из спецификације страна4, траже се профилисане траке, па је питање о ком профилу траке је реч („L“, „FLAK“,“T“) и којих димензија траке (ширина....)?
2. Под ставком 11. исте спецификације, траже сеанкери од ватроотпорног челика AISI 310, дебљине 3 mm, а питање је која дужина анкера треба да буде?
3. Да ли имате заосталих металних делова негде по ставкама 10 и 11 спецификације у свом погону ради увида ако нема техничке документације?

Комисија за набавку Шамотирање чеоног дела озида котла ВК2, бр. ЈНВВ 1.3.2/2020 даје следеће одговоре:

1. Цртежи, димензије и облик према техничком решењу извођача радова.
2. Материјал је у рангу прохрома AISI 310, топлотне примене 1260°С.
3. Не поседујемо заостале залихе делова, извођач радова на претходном ремонту је фактурисао само утрошени материјал, вишак јепреузео извођач радова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈНВВ 1.3.2/2020