 ***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;*

*факс 030/458-056; www.toplana.rs*

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

Број: 5776

Бор, 09.07.2020. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку лептирастих затварача (клапни) бр. ЈНВВ 1.1.20/2020**

На основу члана 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РСбр.68/2015) Комисија за ЈНМВ 1.1.20/2019 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 08.07.2020. године, а који гласи:

1. Да ли је могуће понудити лептирасти затварач са крајевима за заваривање?
2. Да ли је могуће понудити лептирасти затварач са прирубничким крајевима, али друге уградне дужине, односно уградне дужине до 500 mm?

Комисија за набавку лептирастих затварача (клапни) бр. 1.1.20/2020 даје следеће одговоре:

1. Прирубница са 16 рупа NP 25 M26
2. Није могуће због немогућности преправке вреловода.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Лептирастих затварача (клапни)

бр. ЈНМВ 1.1.20/2020