 ***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;*

*факс 030/458-056; www.toplana.rs*

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

Број: 3505

Бор, 15.07.2019. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку снимање варова у енергетском каналу бр. ЈНМВ 1.2.10/2019**

 На основу члана 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РСбр.68/2015) Комисија за ЈНМВ 1.2.10/2019 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 12.07.2019. године, а који гласи:



Комисија за набавку снимање варова у енергетском каналу бр. ЈНМВ 1.2.10/2019 даје следеће одговоре:

1. Обзиром да магнетно флуксно испитивање у обиму 100% заварених спојева обезбеђује увид у стање истих, испитивање радиографском методом није обавезно.
2. Потребно је вршити визуелну контролу заварених спојева по целом обиму и дужини цевовода.
3. Обавеза је наручиоца уз присуство представника извођача радова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈНМВ 1.2.10/2019