 ***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;*

*факс 030/458-056; www.toplana.rs*

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

Број: 1327

Бор, 19.03.2019. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку арматуре бр. ЈНМВ 1.1.8/2019**

 На основу члана 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РСбр.68/2015) Комисија за ЈНМВ 1.1.8/2019 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 18.03.2019. године, а који гласи:

Партија 1. Вентили са редуктором

Молимо да дефинишете о коме се засуну ради, пљоснатом уградбене мере F14 (F4) или овалном уградбене мере F15 (F5)?

Партија 3. Арматура 2

Тражени су лоптасти вентили са крајевима за заваривање, али је у ознаци квалитета месинг (Ms)

Молимо због прекратког времена за нуђење, продужење рока за достављање понуда за 7 дана.

Комисија за набавку арматуре бр. 1.1.8/2019 даје следеће одговоре:

Партија 1. Вентили са редуктором - Ради се о овалном вентилу уградбене мере F15 (F5)

Партија 3. Арматура 2 - Вентили су челични.

Комисија је прихватила захтев за продужење рока за достављање понуда и обавештење ће бити објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца [www.toplana.rs](http://www.toplana.rs).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

арматуре бр. ЈНМВ 1.1.8/2019