 ***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;*

*факс 030/458-056; www.toplana.rs*

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

Број: 3931

Бор, 21.04.2020. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку арматуре бр. ЈНВВ 1.1.8/2020**

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015) Комисија за ЈНВВ 1.1.8/2020 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 16.04.2020. године, а који гласи:

1. Да ли је за партију 2. Шибер вентили са редуктором, потребно понудити материјал тела вентила од ливеног гвожђа или од челика?
2. Миломо Вас да продужите рок за испоруку робе на 90 дана за партије 1. и 2. због ванредне ситуације;
3. Молимо Вас да продужите рок за достављање понуда за 10 дана;
4. Потребни су нам преносни односи за редукторе на ручни погон наведених засуна (шибер вентила);
5. Није уобичајено да се за наведене називне отворе шибера нпр. DN 200 NP16 и DN 250 NP16 уграђују редуктори?

Комисија за набавку арматуре бр. 1.1.8/2020 даје следеће одговоре:

1. Може и ливено гвожђе и челик.
2. Рок испоруке за партије 1. и 2. се продужава на 60 дана.
3. Рок за достављање понуда ће бити продужен за 10 дана и обавештење ће бити објаљено на Порталу јавних набавки.
4. Преносни однос није важан.
5. Наведени вентили за партију 2. морају бити какоје тражено.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

арматуре бр. ЈНВВ 1.1.8/2020