 ***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;*

*факс 030/458-056; www.toplana.rs*

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

Број: 4198

Бор, 29.04.2020. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку – Шамотирање чеоног дела озида котла ВК2, бр. ЈНВВ 1.3.2/2020**

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.68/2015) Комисија за ЈНВВ 1.3.2/2020 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, а који гласи:

С обзиром да на основу до сада постављених питања и добијених одговора није могуће доставити квалитетну понуду, сматрамо да је набоље решење да Инвеститор организује за све заинтересоване понуђаче обилазак објекта са сагледавањем обима посла. Обилазак би требало организовати у исто време за све потенцијалне понуђаче. Понуђачи би на основу сагледаног стања дали своју процену обима радова са претпостављеним количинама а Наручилац би на основу свих спецификација које предложе понуђачи сачинио коначну спецификацију на основу које би се доставила понуда и изводили радови:

Питања:

1. Да ли је Наручилац у могућности да организује обилазак објекта како би се сагледао обим радова?
2. Уколико Наручилац остаје при датој спецификацији да ли пристаје да преузме вишак материјала?

Комисија за набавку Шамотирање чеоног дела озида котла ВК2, бр. ЈНВВ 1.3.2/2020 даје следеће одговоре:

1. Котлови у Топлани престају са радом и гасе се 06.05.2020. године па је обилазак могућ након тога уз најаву обиласка два дана раније због обезбеђивања уласка у круг SERBIJA ZIJIN COPER BOR, у чијем кругу се налазе котлови Топлане. Због ситуације у којој се тренутно налазимо, због ванредног стања, не можемо да гарантујемо да ће ZIJIN дозволити улазак у њихов круг али након Ваше најаве бићете благовремено обавештени.

У најави морате навести име и презиме лица која би дошла, бројеве њиховим личних карата, марку службеног аутомобила и регистарску ознаку.

1. Вишак материјала нећемо преузети због тога што смо рекли да су могућа мања одступања од тражених количина тако да може да се деси да је потребно и више материјала од траженог.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈНВВ 1.3.2/2020