 ***Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР –БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644;*

*факс 030/458-056; www.toplana.rs*

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@mts.rs

Број: 3758

Бор, 29.07.2019. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку ватросталног бетона и цигле бр. ЈНМВ 1.1.18/2019**

 На основу члана 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РСбр.68/2015) Комисија за ЈНМВ 1.1.18/2019 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, а који гласи:

Na strani 4/27 i 20/27 tenderske dokumentacije za JNMV - vatrostalni beton i cigla JN br JNMV 1.1.18/2019 u specifikaciji i opisu predmetne nabavke pod rednim brojevima 8 i 10 definisali ste "podkonstrukciju" i "ugradnju"

PITANJE 1: Da li Naručilac može da definiše šta se misli pod pojmom podkonstrukcija ? Da li je to armaturna mreža ili su nosači opeka? Ukoliko se radi o armaturnoj mreži na koja mesta je planirano da se ona pričvrsti ? Molim Vas da dostavite skicu na osnovu koje ste planirali izvođenje radova.

PITANJE 2: Koju količinu treba predvideti za ugradnju kako bi se obezbedilo da ponuđači daju uporedive ponude ?

Комисија за набавку ватросталног бетона и цигле бр. ЈНМВ 1.1.18/2019 даје следеће одговоре:

1. Postojeći način izvođenja čeonog ozida sa nosačima opeke i izradom profilisanih pozicija, zahteva vreme i značajno poskupljuje raspisanu JN, iz tog razloga uz saglasnost investitora način sanacije će se izvršiti nalivanjem vatrostalnom masom.

    " Podkonstrukcija" podrazumeva način vešanja ugradnjom ankera i armaturne mreže

 na postojeće nosače opeke.Način ankerisanja sa brojem i pozicijom montaže izvršiti na

 licu mesta.

1. Količinu koju treba predvideti za ugradnju definisati sa jediničnim cenama do visine planiranih sredstava za predmetnu JN.

    Jedinične cene dati samo za poziciju sanacije čeonog ozida i u količini koja ne premašuje JN.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈНМВ 1.1.18/2019