** *Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056;* [www.toplana.rs](http://www.toplana.rs/)

Комисија за јавну набавку

Број: 1535

Бор, 02.04.2019. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку резервних делова и материјала ЈНВВ 1.1.2/2019**

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр.68/15) Комисија за ЈНВВ 1.1.2/2019 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 29.03.2019. године, а који гласи:

Молимо за појашњење:

За позиције 1 и 2

1. Манометар контактни Ø 100 mm1/2 ˝ 0-6 bari
2. Манометар контактни Ø 100 mm1/2 ˝ 0-10 bari

Који тип контакта је у питању?

За позицију 12

12. Славине манометарске 1/2 ˝ 40 bari

Да ли су у питању двокраке или трокраке и да ли могуће понудити до 25 bari ?

За позицију 13

13. Термостат контактни-цевни 0-90˚С

Да ли опсег мора бити 0-90˚С или могу други опсези?

Комисија за јавну набавку је дана 02.04.2019. године дала следећи одговор:

За позиције 1 и 2 – 1NO+1NC

За позицију 12 – трокраке и мора 40 bar

За позицију 13 – 20-90˚С

 Комисија за јавну набавку

Резервних делова и материјала ЈНВВ 1.1.2/2019