Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору;  матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@open.telekom.rs

030/421- 387

Број: 2108

Бор, 06.06.2014. године

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор везано за јавну набавку

бр. ЈНКП 2 20/2014 Сервисирање циркулационих, КСБ и осталих пумпи за воду II фаза – Квалификациони поступак

ПИТАЊА:

- На страни 21 тендерске документације  у ставци 14 стоји – Израда и замена клизних колутова (прстенова) за средњи напонски мотор Раде Кончар  TIP 5AKZ5400M2-4 B P-500KW N-14880 obr/min. Да ли је наведени тип мотора TIP 5AKZ5400M2-4 део наведене пумпе обзиром да у производном програму Раде Кончар постоје мотори снаге  до 375 KW.?

- Да ли је дошло до штампарске грешке па уместо 5AKZ ... треба да стоји 5AZK ...(асинхрони затворени мотор са кочницом)?

ОДГОВОРИ:

- Наведени тип мотора TIP 5AKZ5400M2-4 је део наведене пумпе.

- Није дошло до штампарске грешке ознака је 5AKZ  како је и у конкурсној документацији страна 21/26.

Комисија за јавне набавке