Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору;  матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@open.telekom.rs

030/421- 387

Број: 2200

Бор, 06.08.2014. године

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор везано за јавну набавку

Репарација арматуре  бр. ЈНВВ 28/2014

ПИТАЊЕ:

- Да бисмо били у могућности да дамо квалитетну понуду а обзиром да је у питању старија опрема, неопходно је да знамо фабричке бројеве лептирастих затварача?

- Да ли је монтажа/демонтажа предвиђена понудом или је то обавеза Наручиоца?

OДГОВОР:

- Можемо да дамо следеће податке:

- Ø 300 mm АМ 963 ........... 3 ком. – на телу лептирастог затварача је број 116 287 203

- Ø 350 mm WN 0619.......... 4 ком. – на плочици лептирастог затварача је број PS7117

- Монтажа/демонтажа је обавеза Наручиоца и није предвиђена понудом.

Комисија за ЈНВВ 28/2014