Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору;  матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@open.telekom.rs

030/421- 387

Број:  1859

Бор, 16.05.2014. године

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор везано за јавну набавку

Резервних делова и материјала бр. ЈНВВ 13/2014

ПИТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 16. Опрема:

- Позиција 3.- молимо да прецизирате о каквој се тестери ради нпр. Стубна или ....

- Позиција 4.- молимо неведите пречник црева за компресор и колики је радни притисак компресора

- Позиција 8.- тип вентилатора и пречник флекси црева

- Позиција 12.- молимо наведите дужину 1 ком. ланца

ПИТАЊЕ ЗА ПАРТИЈУ 10.

- Ставка 8. и 9. да ли сте мислили да је у питању каскадни регулатор

ОДГОВОРИ ЗА ПАРТИЈУ 16:

- Кружна тестера са постољем и ручним управљањем при сечењу.

- Пречник црева је 1ʺ и притисак 12 bara

- Вентилатор или усисивач је типа ТД 800/200 (пречник елисе је 170mm) произвођач је ЈУРИНГ д.о.о.

- Јединица мере је „m“ а не комад, што значи да се ради о 40 m.

ОДГОВОР ЗА ПАРТИЈУ 10:

- Нису у питању каскадни регулатори већ термостат конктактни-цевни (везује се опругом за цев и од пластике је). На себи има и дугме за регулацију температуре.

Комисија за јавне набавке