Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору;  матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@open.telekom.rs

030/421- 387

Број:  1906

Бор, 22.05.2014. године

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор везано за јавну набавку

Измењивача топлоте  бр. ЈНВВ 14/2014

ПИТАЊА :

- Шта је предмет Јавне набавке, да ли цевни регистар са цевном плочом или се користи постојећа цевна плоча,

- Или се ради цео измењивач са плаштом?

ОДГОВОРИ :

- Предмет јавне набавке је израда регистра са новом цевном плочом, с тим што је потребно у понуди узети у обзир и транспорт старог измењивача до места израде, вађење старог регистра, преглед плашта и по потреби пескарење плашта.

- Не ради се цео измењивач са плаштом.

Комисија за јавне набавке