Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору;  матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@open.telekom.rs

030/421- 387

Број: 1797

Бор, 13.05.2014. године

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор везано за јавну набавку

Хемијских производа  бр. ЈНМВ 19/2014

ПИТАЊЕ:

- Нису дефинисана разблажења за средства за испирање измењивача тј. Да ли се очекује да средства буду концетрисана и колико је разблажење прихватљиво ( наша средства се разблажују у односу 1:2 и до 1:3 друга разблажења би логично имала другу цену)

- У којим паковањима се очекују средства?

- Мислимо да је боље дефинисати количине у килограмима због разлике у густинама и због тачне контроле испоручених количина (запремину Наручилац не може тачно да провери)

ОДГОВОР:

- Што се тиче разблажења средстава за испирање измењивача у питању је радни раствор.

- Средства се испоручују у PVC бурадима од 50 l која ће бити враћена испоручиоцу.

- Наручилац остаје при дефинисању количина у литрима.

Комисија за јавне набавке