## Sheet1
OSNOVNA SREDSTVA - INVESTICIONA ULAGANJA 2021.g
RB | NAZIV | 2020.god | 2021.god
1. | Šamotiranje čeonog ozida kotla VK1 | 10000000 | 3000000
2. | Registar za bojlere | 2000000 | 2000000
3. | Cirkulacione pumpe sa frekvencijom | 400000
4. | Velika ulazna vrata za pogon i toplotnu postanicu u upravnoj zgradi |  | 990000
5. | Radna kola sa osovinom | 3000000 | 2000000
6. | Elektro oprema | 2500000 | 1500000
7. | Cevi na zameni dela magistralnih vodova ( subvencije) | 7000000 | 10000000
8. | Vatrostalni beton i cigla | 1000000 | 990000
9. | Servisiranje cirkulacionih pumpi KSB i ostalih | 1500000 | 2500000
10 | Reparacija armature | 1500000 | 990000
11. | Servisiranje i permotavanje VN i NN elektro motora | 3000000 | 3000000
12. | Peskarenje ,sanacija oštećanja i balansiranje radnih kola ventil. | 1500000 | 1500000
13. | Servis i remont VN transformatora 1000 Va 5,25 kV | 2500000 | 2500000
14. | Sanacija dimnjaka u B.Polju | 2000000 | 990000
15. | Skela | 150000 | 250000
16. | Demon.sanac.i montaža pog.dela kotla VK1sa nivel.kliz.staza | 5000000 | 990000
17. | Sanacija krova Toplane . | 1000000 | 990000
18. | Muljne potapajuće pumpe | 200000 | 200000
19. | Agregat za proizvodnju struje | 400000 | 400000
20. | Aparat za zavarivanje | 220000 | 220000
21. | Sekačica za asvalt | 200000
22. | Termovizijska kamera |  | 400000
23. | Računarska oprema | 400000 | 400000
24. | Vibro sito | 500000 | 1000000
25. | Tabačica za nabijanje zemlje | 250000
26. | Oprema za kompaktne podstanice | 500000 | 990000
27. | Bravarski alat i tirfor |  | 400000
28. | Različite vrste nareznice | 350000 | 350000
29. | PVC prozori | 500000 | 500000
30. | Čegrtaljka račna sa priključcima | 60000 | 60000
31. | Aparat za brušenje ventila sa priključkom | 4500000
32. | Elektroizolacione prostirke |  | 170000
33. | Brusilica i bušilica | 500000 | 300000
34. | Buldožer | 2000000
35. | Osvetljenje dimnjaka u Toplani | 130000
36. | Delovi po crtežu i izrada mokrih odšljakivača |  | 10000000
37. | Klapne(leptirasti zatvarači) |  | 5000000
38. | Remont rotorskog upuštača | 300000 | 350000
39. | Zaptivni elementi za pločaste izmenjivače | 1000000 | 1000000
40. | Vozila | 500000 | 990000
41. | Zamena cevi na kotlu VK2 | 1500000 | 4000000
42. | Izolacioni materijal | 500000 | 990000
43. | Članci za kotao Vulkan super | 500000 | 990000
44. | Klapne-leptirasti ventili (subvencije) | 7234005.5
45. | Prekidni ventili | 7000000 | 3000000
46. | Reparacija mokrih odšljakivača |  | 3000000
47. | Softver za praćenje poslovanja |  | 1500000
46. | Izmenjivači 1-27MW i 1-58MW ( subvencija) |  | 20000000
| ukupno: | 73294005.5 | 90400000
Napomena za 2020.godina
napomena: iz sredstava subvencija plaća se : -šamotiranje čeonog zida kotla VK1- u iznosu od 10.000.000,00 din.,klapne-leptirasti ventili u iznosu od 7.234.005,50 din.
Napomena za 2021.godina
napomena: iz sredstava subvencija plaća se : -izmenjivači 1-27MW i 1 od 58MW u iznosu od 20.000.000,00 din. I cevi u iznosu od 10.000.000,00 din.

## Sheet2
ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 2021.г
РБ | НАЗИВ | 2021.г.
1. | Шамотирање чеоног озида котла ВК1 | 2990000
2. | Радна кола са осовином (димни вцентилатор, примарни вентилатор) | 2000000
3. | Електро опрема | 990000
4. | Цеви на замени дела магистралних водова | 990000
5. | Ватростални бетон и цигла | 990000
6. | Сервисирање циркулационих пумпи КСБ и осталих | 2000000
7. | Репарација арматуре (вентили, клапне) | 990000
8. | Сервисирање и пермотавање ВН и НН електро мотора | 3000000
9. | Пескарење ,санација оштећања и балансирање радних кола вентила (стари) | 990000
10. | Сервис и ремонт ВН трансформатора 1000 Ва 5,25 кВ | 990000
11. | Санација димњака у Б.Пољу и у Топлани | 1980000
12. | Демон.санац.и монтажа пог.дела котла ВК1са нивел.клиз.стаза | 990000
13. | Муљне потапајуће пумпе | 200000
14. | Агрегат за производњу струје Б.Поље | 900000
15. | Апарат за заваривање | 220000
16. | Опрема за компактне подстанице | 990000
17. | Браварски алат и тирфор | 400000
18. | Различите врсте нарезнице | 350000
19. | Чегртаљка рачна са прикључцима (дизалица) | 60000
20. | Брусилица и бушилица | 300000
21. | Делови по цртежу и израда мокрих одшљакивача | 4510000
22. | Ремонт роторског упуштача | 350000
23. | Заптивни елементи за плочасте измењиваче | 990000
24. | Изолациони материјал (топлотна подстаница, стаклена вуна ,лим) | 990000
25. | Чланци за котао Вулкан супер | 990000
26. | Арматура (прекидни вентили ) | 990000
27. | Репарација мокрих одшљакивача | 2000000
28. | Измењивач 58МW | 12000000
29. | Гумена транспортна трака | 990000
| укупно: | 46130000