Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору;  матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Комисија за јавну набавку

Број: 3638

Бор, 25.05.2016. године

- ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку на постављена

питањa потенцијалног понуђача-

- За јавну набавку брoj 04/2016 - Набавка резервних делова и материјала

На основу члана 54. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр.68/15)  Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-набавка резервних делова и материјала, образована  Решењем  бр: 2989  од  дана 27.04.2016. године припремила је,

Додатне информације и појашњења у вези са

припремањем понуде

Потенцијални понуђачи су дана 23.05. и 24.05.2016. године за потребе учествовања у поступку предметне јавне набавке тражили следеће додатне информације или појашњења конкурсне документације:

Партија 18.

- Позиција 1 – који је тип уградње?

Партија 19.

- Позиција 41 – у питању је склопка произвођача Енергоинвест који више не врши производњу и због тога је склопка недоступна на тржисту тако да вас најлепше молимода поменуту позицију избаците из спецификације или да нам доставите њене техничке карактеристике како бисмо евентуално били у могућности да понудимо еквивалент.

- Позиције 42-53 – Да ли су у питању брзи или спори (троми) стаклени осигурачи?

- Позиције 68 и 69 – Да ли је прихватљиво да се понуди 4 W уместо 5 W, јер је то стандардно што може да се пронађе на тржишту и друго питање је да ли ручка дужине 6 или 6,35 mm?

- Позиција 72 – Молимо детаљнији технички опис прекидача.

Партија 20.

- Позиција 19 – Дужина и врста кабла као и да ли сте сигурни да је потребна количина 1 m

- Позиција 23-28 – Папучице -  који је отвор?

- Позиције 25-28 – Да ли је у питању окаста или цеваста папучица?

Партија 21.

- Позиције 7 и 8 – За који бојлер и колико литара?

Комисија за јавну набавку је дана 25.05.2016. године дала следеће одговоре:

Партија 18.

- То је ознака за мотор „Север“ – прирубнички спој (зупчасти пренос – видети слике)

Партија 19.

- Дати адекватну понуду наведеној склоци (ORS – 1.650V – 250A)

- Повољнији

- Да

- Дати адекватну понуду наведеном типу прекидача (M-PRO; TIP B-22, видети са слике)

Партија 20.

- 50 m, 1 комад

- 4 mm2 (отвор Ø6 mm); 6 mm2 (отвор Ø8 mm); 16 mm2 (отвор Ø6 mm); 25 mm2 (отвор Ø8 mm); 35 mm2 (отвор Ø10 mm);

- Окаста

Партија 21.

- „Терморад“, 80 литара

ПРИЛОГ: СЛИКЕ

Комисија за јавну набавку